## Лист1
РП-1 п/с "Комсомольская" | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | 0 | AO | BO | CO |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 | 100 | 4 | 145 | 2025-12-09 | 53 | 51 | 44 | - | 221 | 220 | 225
Баня |  |  |  | 9:50
Магистральная 1 |  |  |  |  | 18 | 6 | 2 | 8
Бассейн |  |  |  |  | 16 | 27 | 30 | 7
профилактория
Магистральная 3 |  |  |  |  | 10 | 12 | 2 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 97 | 96 | 78 | [5 empty] | 62.3%
Ввод №2 | 100 | 4 | 145 |  | 74 | 73 | 72 | - | 231 | 230 | 233
ГРП.Пожарная |  |  |  |  | 7 | 4 | 4 | 1
Профилакторий старый корпус |  |  |  |  | 28 | 19 | 33 | 10
Полиция |  |  |  |  | 2 | 9 | 5 | 3
Магистральная 1 |  |  |  |  | 2 | 11 | 3 | 1
Свердлова 4 |  |  |  |  | 8 | 6 | 3 | 2
Магистральная 3 |  |  |  |  | 5 | 3 | 6 | 3
Ленина 1 |  |  |  |  | 14 | 22 | 9 | 6
ЩУО№5/1 |  |  |  |  | 8 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 148 | 151 | 135 | [5 empty] | 100%
РП-1 п/с "Комсомольская" | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | 0 | AO | BO | CO |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 | 100 | 4 | 145 | 2025-12-09 | 35 | 60 | 38 | - | 225 | 222 | 223
Баня | отключ. |  |  | 17:45
Магистральная 1 |  |  |  |  | 9 | 14 | 4 | 11
Бассейн |  |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 2
профилактория | [7 empty] | 6
Магистральная 3 |  |  |  |  | 8 | 16 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 54 | 94 | 50 | [5 empty] | 46%
Ввод №2 | 100 | 4 | 145 |  | 50 | 60 | 58 | - | 230 | 229 | 230
ГРП.Пожарная |  |  |  |  | 7 | 5 | 9 | 3
Профилакторий старый корпус |  |  |  |  | 2 | 6 | 4 | 10
Полиция |  |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 6
Магистральная 1 |  |  |  |  | 8 | 19 | 6 | 1
Свердлова 4 |  |  |  |  | 12 | 22 | 15 | 5
Магистральная 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 7
Ленина 1 |  |  |  |  | 20 | 18 | 21 | 11
ЩУО№5/1
ИТОГО: |  |  |  |  | 108 | 138 | 124 | [5 empty] | 86%