## Лист1
ТП-12/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-№1 (Резерв) | 400 | 2 | 577 | 10:23 |  |  |  |  | 226 | 228 | 232
ИТОГО:
Ввод№2 | 400 | 3 | 577
Магистральная 1Б |  |  |  |  | 8 | 11 | 10 | 2
Магистральная 1А |  |  |  |  | 7 | 22 | 6 | 9
Вокзальная 5 резерв | ОТКЛ. |  |  |  | - | -
Мечеть |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
Вокзальная 9 | ОТКЛ.
Магистральная 1А резерв | ОТКЛ.
Вокзальная 7,9 |  |  |  |  | 31 | 10 | 4 | 20
Магистральная 1Б резерв | ОТКЛ.
Вокзальная 5 резерв |  |  |  |  | 10 | 8 | 5 | 3
База Пацков |  |  |  |  | 22 | 18 | 23
Бакалов склад СКЗ |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
Пятерочка |  |  |  |  | 59 | 33 | 32
Вокзальная 5 резерв
ИТОГО: |  |  |  |  | 150 | 102 | 80 | [5 empty] | 19.2%
ТП-12/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-№1 (Резерв) | 400 | 2 | 577 | 20:32 |  |  |  |  | 227 | 228 | 230
ИТОГО:
Ввод№2 | 400 | 3 | 577
Магистральная 1Б |  |  |  |  | 20 | 10 | 15 | 5
Магистральная 1А |  |  |  |  | 7 | 20 | 9 | 11
Вокзальная 5 резерв
Мечеть |  |  |  |  | 7 | 1 | 1
Вокзальная 9
Магистральная 1А резерв
Вокзальная 7,9 |  |  |  |  | 22 | 11 | 6 | 11
Магистральная 1Б резерв
Вокзальная 5 резерв |  |  |  |  | 18 | 8 | 15 | 7
База Пацков |  |  |  |  | 8 | 7 | 6
Бакалов склад СКЗ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Пятерочка |  |  |  |  | 45 | 28 | 43
Вокзальная 5 резерв
ИТОГО: |  |  |  |  | 127 | 85 | 95 | [5 empty] | 17.7%