## Лист1
ТП-12/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 160 | 3 | 231 | 10:34 |  |  |  |  | 220 | 235 | 217
Вокзальная 9 |  |  |  |  | 20 | 3 | 14 | 12
Осв.ТП
Вокзальная 11/1 |  |  |  |  | 5 | 10 | 18
Вокзальная 11/2 |  |  |  |  | 6 | 7 | 19 | 5
Магазин Мебель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Оптовая база
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 31 | 20 | 51 | [5 empty] | 14.7%
Ввод№2-0,4 Кв | 160 | 3 | 231
Теплопункт |  |  |  |  | 6 | 6 | 5 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 6 | 6 | 5 | [5 empty] | 2.5%
ТП-12/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 160 | 3 | 231 | 20:45 |  |  |  |  | 240 | 233 | 237
Вокзальная 9 |  |  |  |  | 17 | 5 | 12 | 8
Осв.ТП
Вокзальная 11/1 |  |  |  |  | 8 | 30 | 18
Вокзальная 11/2 |  |  |  |  | 13 | 21 | 11 | 4
Магазин Мебель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Оптовая база
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 38 | 56 | 41 | [5 empty] | 19.5%
Ввод№2-0,4 Кв | 160 | 3 | 231
Теплопункт |  |  |  |  | 5 | 6 | 5 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 5 | 6 | 5 | [5 empty] | 2.3%