## Лист1
ТП-12/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ | 250 | 2 | 361 | 09:30 |  |  |  |  | 227 | 227 | 226
Вокзальная 15 |  |  |  |  | 6 | 3 | 4 | 2
Вокзальная 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 6 | 3 | 4 | [5 empty] | 1.2%
Ввод №2-0,4кВ | 250 | 2 | 361
Ф№1 НГДУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф№2 НГДУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф№7 НГДУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф№8 НГДУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Теплопункт |  |  |  |  | - | 0 | 2
Чехова 1 |  |  |  |  | 9 | 14 | 18 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 9 | 14 | 20 | [5 empty] | 4%
ТП-12/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ | 250 | 2 | 361 | 21:00 |  |  |  |  | 230 | 231 | 231
Вокзальная 15 |  |  |  |  | 7 | 18 | 7 | 6
Вокзальная 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 7 | 18 | 7 | [5 empty] | 3%
Ввод №2-0,4кВ | 250 | 2 | 361
Ф№1 НГДУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф№2 НГДУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф№7 НГДУ |  |  |  |  | 8 | 3 | 3 | 4
Ф№8 НГДУ |  |  |  |  | 8 | 1 | 4 | 4
Теплопункт |  |  |  |  | - | - | - | -
Чехова 1 |  |  |  |  | 21 | 14 | 36 | 11
ИТОГО: |  |  |  |  | 37 | 18 | 43 | [5 empty] | 9%