## Лист1
ТП-12/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-02 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №2-0,4кВ | 100 | 2 | 144.5 | 10:50 |  |  |  |  | 226 | 228 | 241
Ввод №1-0,4кВ | 100 | 2 | 144.5
Магистральная 1В магазин |  |  |  |  | 11 | 13 | 15 | 14
Магистральная 1В ж/д |  |  |  |  | 32 | 16 | 9 | 20
автодом |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
газовик |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
итого: |  |  |  |  | 45 | 31 | 26 | [5 empty] | 24%
ТП-12/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №2-0,4кВ | 100 | 2 | 144.5 | 20:40 |  |  |  |  | 236 | 228 | 230
Ввод №1-0,4кВ | 100 | 2 | 144.5
Магистральная 1В магазин |  |  |  |  | 15 | 17 | 16 | 13
Магистральная 1В ж/д |  |  |  |  | 28 | 30 | 25 | 15
автодом |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
газовик |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 45 | 48 | 42 | [5 empty] | 31.1%