## Лист1
ТП-121 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-01 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 ф.№7 | 160 | 3 | 231 | 10:08 |  |  |  |  | 235 | 233 | 230
Магистральная 11 |  |  |  |  | 3 | 24 | 17 | 18
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 14 | 29 | 26 | 10
Магистральная 9 |  |  |  |  | 25 | 10 | 10 | 8
Ярмарка |  |  |  |  | 19 | 15 | 49 | 18
Магистральная 15 |  |  |  |  | 33 | 32 | 37 | 12
Теплопункт |  |  |  |  | 6 | 7 | 5 | 1
Магистральная 13 |  |  |  |  | 5 | 13 | 8 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 105 | 130 | 152 | [5 empty] | 56%
Ввод №2 ф №12 | 160 | 3 | 231 |  | 55 | 44 | 41 | - | 233 | 230 | 231
Що-4/1
ИП Полеткин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ярмарка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральная 15/1 |  |  |  |  | 9 | 12 | 16 | 7
ООО УК "Атлант" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральная 9 |  |  |  |  | 10 | 16 | 27 | 7
Теплопункт |  |  |  |  | 6 | 7 | 5 | 1
Свердлова 12 |  |  |  |  | 9 | 10 | 8 | 5
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
маг.Магнит |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 89 | 89 | 97 | [5 empty] | 40%
ТП-121 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-01 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O |  |  |  | АО | ВО | СО
Ввод №1 ф.№7 | 160 | 3 | 231 | 17:55 |  |  |  |  | 237 | 237 | 233
Магистральная 11 |  |  |  |  | 6 | 25 | 32 | 20
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 9 | 6 | 5 | 5
Магистральная 9 |  |  |  |  | 22 | 11 | 17 | 11
Ярмарка |  |  |  |  | 17 | 37 | 49 | 16
Магистральная 15 |  |  |  |  | 43 | 33 | 36 | 16
Теплопункт |  |  |  |  | 6 | 6 | 5 | 1
Магистральная 13 |  |  |  |  | 9 | 16 | 17 | 9
ИТОГО: |  |  |  |  | 112 | 134 | 161 | [5 empty] | 59%
Ввод №2 ф №12 | 160 | 3 | 231 |  | 54 | 50 | 60 |  | 240 | 237 | 234
Що-4/1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 7 | 13
ИП Полеткин |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 1
Ярмарка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральная 15/1 |  |  |  |  | 7 | 25 | 23 | 15
ООО УК "Атлант"
Магистральная 9 |  |  |  |  | 10 | 23 | 26 | 10
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Свердлова 12 |  |  |  |  | 13 | 7 | 12 | 8
Дет.сад №35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
маг.Магнит |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 86 | 105 | 132 | [5 empty] | 47%