## Лист1
ТП-123 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-01 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 145 | 10:00 | 36 | 37 | 34 | 19
СШ №16
ИТОГО: |  |  |  |  | 36 | 37 | 34 | [5 empty] | 24.6%
ТП-123 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
[5 empty] | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 100 | 3 | 145
СШ №16
ИТОГО: