## Лист1
ТП-144 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 250 | 2 | 361 | 10:30 | 215 | 230 | 227 |  | 225 | 225 | 226
ИТОГО: |  |  |  |  | 215 | 230 | 227 | [5 empty] | 62%
Ввод-0,4 Кв ф-9 | 250 | 2 | 361 |  | 0 | 0 | 0 |  | 234 | 233 | 232
ИТОГО:
ТП-144 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-12 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 250 | 2 | 361 | 21:00 | 193 | 176 | 175 |  | 228 | 229 | 229
ИТОГО: |  |  |  |  | 193 | 176 | 175 | [5 empty] | 50.2%
Ввод-0,4 Кв ф-9 | 250 | 2 | 361 |  | 0 | 0 | 0 |  | 236 | 234 | 234
ИТОГО: