## Лист1
ТП-41 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ ф-4 | 400 | 2 | 577 | 09:31 | 60 | 60 | 69 | 94
ИТОГО:
Ввод-0,4кВ Ф-17 (резерв) | 400 | 2 | 577 |  | 0 | 0 | 1 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 60 | 60 | 70 | [5 empty] | 11%
ТП-41 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
[5 empty] | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ ф-4 | 400 | 2 | 577
ИТОГО:
Ввод-0,4кВ Ф-17 (резерв) | 400 | 2 | 577
ИТОГО: