## Лист1
ТП-7/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-29 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 | 10:20 |  |  |  |  | 233 | 236 | 233
Ф-1 |  |  |  |  | 36 | 40 | 40
Ф-2 д/с 12 (рез) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ф-3 |  |  |  |  | 45 | 27 | 23
д/с 25
ИП "Лихадед" |  |  |  |  | 12 | 12 | 18
ИТОГО: |  |  |  |  | 93 | 79 | 81 | [5 empty] | 37%
ТП-7/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-29 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 | 18:40 |  |  |  |  | 234 | 238 | 235
Ф-1 |  |  |  |  | 60 | 47 | 40
Ф-2 д/с 12 (рез) |  |  |  |  | 30 | 37 | 9
ф-3 |  |  |  |  | 32 | 44 | 28
д/с 25 |  |  |  |  | 13 | 7 | 3
ИП "Лихадед" |  |  |  |  | 8 | 6 | 9
ИТОГО: |  |  |  |  | 143 | 141 | 89 | [5 empty] | 54%