## Лист1
ТП-7/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-29 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 2 | 360 | 10:10 |  |  |  |  | 237 | 240 | 239
Ф-1 |  |  |  |  | 38 | 27 | 31
Ф-2 |  |  |  |  | 37 | 29 | 25
Ф-4 д/с 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
д/с 19
д/с 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Магнит |  |  |  |  | 12 | 8 | 8
Пятерочка |  |  |  |  | 27 | 14 | 18
ИТОГО: |  |  |  |  | 114 | 78 | 82 | [5 empty] | 25.3%
ТП-7/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-29 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 2 | 360 | 18:30 |  |  |  |  | 235 | 233 | 235
Ф-1 |  |  |  |  | 44 | 20 | 50
Ф-2 |  |  |  |  | 6 | 4 | 4
д/с 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
д/с 19
д/с 22
Магнит |  |  |  |  | 21 | 20 | 18
Пятерочка |  |  |  |  | 25 | 25 | 20
ИТОГО: |  |  |  |  | 96 | 69 | 92 | [5 empty] | 24%