## Лист1
ТП-7/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 29.11.2025 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 360 | 10:00
Ф-1 |  |  |  |  | 24 | 38 | 35
Ф-2 |  |  |  |  | 44 | 39 | 33
Ф-3 |  |  |  |  | 63 | 54 | 80
д/с 22 |  |  |  |  | 25 | 9 | 30
ДК-1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 3
ДК-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ДК калорифер |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ДК пож.насос |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 156 | 142 | 181 | [5 empty] | 44.3%
ТП-7/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-29 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 360 | 18:35 |  |  |  |  | 243 | 244 | 234
Ф-1 |  |  |  |  | 20 | 9 | 40
Ф-2 |  |  |  |  | 50 | 40 | 40
Ф-3 |  |  |  |  | 70 | 70 | 90
д/с 22 |  |  |  |  | 6 | 1 | 5
ДК-1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 4
ДК-2 |  |  |  |  | 0 | 0
ДК калорифер
ДК пож.насос
ИТОГО: |  |  |  |  | 149 | 123 | 179 | [5 empty] | 42%