## Лист1
ТП-72 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 400 | 2 | 577 | 09:30 |  |  |  |  | 232 | 231 | 236
СОК |  |  |  |  | - | - | - | -
Б.Мира 17 |  |  |  |  | - | - | - | -
Дом оператора |  |  |  |  | 6 | - | -
50 лет ВЛКСМ 12 |  |  |  |  | 10 | 8 | 6
Б.Мира 15 |  |  |  |  | - | - | -
Бассейн |  |  |  |  | - | - | -
50 лет ВЛКСМ 14 |  |  |  |  | - | - | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 16 | 8 | 6 | [5 empty] | 1.7%
Ввод -0,4кВ Ф-12 | 400 | 2 | 577 | [5 empty] | 238 | 236 | 237
ЩО (каток) |  |  |  |  | 0 | 9 | 9
50 лет ВЛКСМ 14
50 лет ЛКСМ 12 |  |  |  |  | 8 | 0 | 2
Б.Мира 17 |  |  |  |  | 2 | 6 | 5
Б.Мира 15 |  |  |  |  | - | - | -
СОК (резерв) |  |  |  |  | 23 | 45 | 18
Бассейн |  |  |  |  | 30 | 18 | 24
ИТОГО: |  |  |  |  | 63 | 78 | 58 | [5 empty] | 11.5%
ТП-72 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 400 | 2 | 577 | 18:00 |  |  |  |  | 230 | 231 | 232
СОК |  |  |  |  | - | - | -
Б.Мира 17 |  |  |  |  | - | - | -
Дом оператора |  |  |  |  | 7 | - | -
50 лет ВЛКСМ 12 |  |  |  |  | 13 | 12 | 7
Б.Мира 15 |  |  |  |  | 6 | 12 | 7
Бассейн |  |  |  |  | - | - | -
50 лет ВЛКСМ 14 |  |  |  |  | 14 | 16 | 27
ИТОГО: |  |  |  |  | 40 | 40 | 41 | [5 empty] | 7%
Ввод -0,4кВ Ф-12 | 400 | 2 | 577 | [5 empty] | 233 | 233 | 234
ЩО (каток) |  |  |  |  | 0 | 8 | 7
50 лет ВЛКСМ 14
50 лет ЛКСМ 12 |  |  |  |  | 7 | 2 | 0
Б.Мира 17 |  |  |  |  | 2 | 2 | 17
Б.Мира 15 |  |  |  |  | - | - | -
СОК (резерв) |  |  |  |  | 11 | 30 | 7
Бассейн |  |  |  |  | 34 | 17 | 23
ИТОГО: |  |  |  |  | 54 | 59 | 54 | [5 empty] | 10%