## Лист1
ТП-73 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-03 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т -1 (резерв) | 250 | 3 | 361 | 10:00 |  |  |  |  | 234 | 234 | 231
теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
УК "Виктория" |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 3
ИП Насиров |  |  |  |  | 0 | 7 | 1 | 7
Ф №4 "Поселок" |  |  |  |  | 44 | 13 | 38 | 11
Калинина 12/а |  |  |  |  | 5 | 4 | 3 | 1
50 лет ВЛКСМ 31 |  |  |  |  | 4 | 16 | 1 | 10
магазин "Магнит" |  |  |  |  | 21 | 16 | 24 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 84 | 56 | 67 | [5 empty] | 19.1%
Ввод -0,4кВ с Т -2 | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 232 | 234 | 235
Калинина 18 |  |  |  |  | 6 | - | - | -
Калинина 14 |  |  |  |  | 3 | 6 | 5 | 4
Теплопункт |  |  |  |  | 8 | 9 | 7 | 2
ИП Надыршин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
магазин "Пятерочка" |  |  |  |  | - | - | - | -
ИП Сашинский |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Габидуллин |  |  |  |  | 21 | 13 | 30 | 13
ИТОГО: |  |  |  |  | 38 | 28 | 42 | [5 empty] | 10%
ТП-73 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра, % | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-03 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т -1 (резерв) | 250 | 3 | 361 | 20:25 |  |  |  |  | 232 | 234 | 235
Теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
УК "Виктория" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП Насиров |  |  |  |  | 0 | 7 | 1 | 7
Ф №4 "Поселок" |  |  |  |  | 55 | 41 | 69 | 17
Калинина 12/а |  |  |  |  | 6 | 6 | 8 | 4
50 лет ВЛКСМ 31 |  |  |  |  | 5 | 7 | 2 | 5
магазин "Магнит" |  |  |  |  | 1 | 9 | 4 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 67 | 70 | 84 | [5 empty] | 20.4%
Ввод -0,4кВ с Т -2 | 250 | 3 | 361
Калинина 18 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 4
Калинина 14 |  |  |  |  | 13 | 7 | 5 | 10
Теплопункт |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 2
ИП Надыршин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
магазин "Пятерочка" |  |  |  |  | - | - | - | -
ИП Сашинский |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Габидуллин |  |  |  |  | 13 | 12 | 21 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 43 | 28 | 35 | [5 empty] | 10%