## Лист1
ТП-75 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-10 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 1000 | 2 | 1443 | 11:00 |  |  |  |  | 222 | 223 | 225
АВР №1 |  |  |  |  | 8 | 10 | 11 | 8
Д №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Д №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Д №3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мазутонасосная |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 7
АВР №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 10 | 14 | 17 | [5 empty] | 0.9%
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 1000 | 2 | 1443 | [5 empty] | 227 | 225 | 229
Д №1 |  |  |  |  | 7 | 6 | 7 | 3
Д №2 |  |  |  |  | 160 | 151 | 162 | 9
Д №3 |  |  |  |  | 123 | 129 | 129 | 6
АВР №2 |  |  |  |  | 7 | 11 | 8 | 3
АВР №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мазутонасосная |  |  |  |  | - | - | - | -
МТС |  |  |  |  | 8 | 4 | 3 | 5
Автосервис |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 308 | 302 | 311 | [5 empty] | 21.3%
ТП-75 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
[5 empty] | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 1000 | 2 | 1443
АВР №1
Д №1
Д №2
Д №3
Мазутонасосная
АВР №2
ИТОГО:
Ввод -0,4кВ Ф-14 (резерв) | 1000 | 2 | 1443
Д №1
Д №2
Д №3
АВР №2
АВР №1
Мазутонасосная
МТС
Автосервис
ИТОГО: