## Лист1
ТП-76 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-10 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т-1 (резерв) | 630 | 3 | 910 | 09:30 |  |  |  |  | 228 | 230 | 226
ЩУ СН №10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ЩУ-6 |  |  |  |  | 9 | 11 | 5 | 3
Ввод №1 пристрой |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 4
ЩУ СН №11 |  |  |  |  | 3 | 5 | 4 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 14 | 17 | 12 | [5 empty] | 1.6%
Ввод-0,4кВ с Т-2 | 630 | 3 | 910 | [5 empty] | 228 | 230 | 227
ЩУ-7 |  |  |  |  | 5 | 10 | 11 | 4
Ввод №2 пристрой |  |  |  |  | 27 | 21 | 28 | 3
Баня |  |  |  |  | 4 | 7 | 3 | 6
ЩУ СН №12 |  |  |  |  | 109 | 117 | 110 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 145 | 155 | 152 | [5 empty] | 17%
ТП-76 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
[5 empty] | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ с Т-1 (резерв) | 630 | 3 | 910
ЩУ СН №10
ЩУ-6
Ввод №1 пристрой
ЩУ СН №11
ИТОГО:
Ввод-0,4кВ с Т-2 | 630 | 3 | 910
ЩУ-7
Ввод №2 пристрой
Баня
ЩУ СН №12
ИТОГО: