## Лист1
ТП-77 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-02 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 | 09:10 |  |  |  |  | 229 | 233 | 232
Ф-1 |  |  |  |  | 13 | 22 | 22 | 13
Ф-2 |  |  |  |  | 30 | 32 | 28 | 12
Ф-3 |  |  |  |  | 46 | 32 | 28 | 15
ИТОГО: |  |  |  |  | 89 | 86 | 78 | [5 empty] | 37%
ТП-77 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-03 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 | 20:50 |  |  |  |  | 228 | 231 | 231
Ф-1 |  |  |  |  | 8 | 17 | 21 | 17
Ф-2 |  |  |  |  | 44 | 49 | 35 | 22
Ф-3 |  |  |  |  | 69 | 48 | 27 | 27
ИТОГО: |  |  |  |  | 121 | 114 | 83 | [5 empty] | 46%