## Лист1
ТП-79 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-02 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 400 | 3 | 577 | 09:40 |  |  |  |  | 238 | 236 | 234
Ф-1 |  |  |  |  | 73 | 28 | 63 | 38
Ф-2 |  |  |  |  | 18 | 25 | 64 | 36
ИП Айдаров |  |  |  |  | 21 | 13 | 16 | 5
Ф-4 д/с №3 М-н "Полушка" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП "Аглиуллина" |  |  |  |  | 11 | 9 | 12 | 7
ЩУО-4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 123 | 75 | 155 | [5 empty] | 20.4%
ТП-79 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-03 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 400 | 3 | 577 | 21:20 |  |  |  |  | 237 | 235 | 232
Ф-1 |  |  |  |  | 81 | 34 | 62 | 27
Ф-2 |  |  |  |  | 27 | 32 | 78 | 27
д/с 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
М-н "Полушка"
ИП "Айдарова" |  |  |  |  | 27 | 20 | 12 | 8
ИП "Аглиуллина" |  |  |  |  | 15 | 11 | 7 | 6
ЩУО-4 |  |  |  |  | 15 | 3 | 6 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 165 | 100 | 165 | [5 empty] | 25%