## Лист1
КТП-15/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 2 | 144.5 | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Р.гл. |  |  |  | 09:51 | 0 | 0 | 0 | - | 229 | 231 | 229
ИТОГО:
КТП-15/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 2 | 144.5 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Р.гл. |  |  |  |  | 5.3 | 0 | 0.3 | 0.1
ИТОГО: |  |  |  |  | 5.3 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 1.3%