## Лист1
ТП-15/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 | 2025-12-02 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод ф№15 |  |  |  | 10:00 |  |  |  |  | 224 | 220 | 218
Ф-2 (Больничная 2-23) |  |  |  |  | 3 | 17 | 5 | 8
Бак.лаборатория |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная №3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 1
Ф-1 (Поселок) |  |  |  |  | 2 | 7 | 20 | 11
Корпус №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Корпус №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кухня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ул.освещение |  |  |  |  | 3 | - | - | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 9 | 26 | 29 | [5 empty] | 5.9%
Ввод ф№7 (резерв) | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 224 | 218 | 219
Хоз.блок |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1
Кухня |  |  |  |  | 49 | 32 | 57 | 8
КНС (резерв)
Котельная №3 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
Корпус №1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 6
Корпус №2 |  |  |  |  | 17 | 17 | 16 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 77 | 58 | 81 | [5 empty] | 19.9%
ТП-15/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод ф№15 |  |  |  | 21:20 |  |  |  |  | 229 | 222 | 225
Ф-2 (Больничная 2-23) |  |  |  |  | 3 | 21 | 6 | 14
Бак.лаборатория |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная №3 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1
Ф-1 (Поселок) |  |  |  |  | 6 | 8 | 31 | 10
Корпус №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Корпус №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кухня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ул.освещение | [5 empty] | - | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 11 | 31 | 41 | [5 empty] | 7.7%
Ввод ф№7 (резерв) | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 230 | 221 | 225
Хоз.блок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кухня |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 7
КНС (резерв)
Котельная №3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Корпус №1 |  |  |  |  | 13 | 5 | 2 | 8
Корпус №2 |  |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 20 | 11 | 11 | [5 empty] | 3.9%