## Лист1
КТП-15/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2025-11-30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф №1 |  |  |  | 10:14 | 14 | 1 | 8 | 5 | 240 | 243 | 242
Ф №2 |  |  |  |  | 7 | 4 | 16 | 12
ИТОГО: |  |  |  |  | 21 | 5 | 24 | [5 empty] | 18.3%
КТП-15/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф №1 |  |  |  | 20:53 | 6 | 2 | 8 | 3 | 232 | 237 | 230
Ф №2 |  |  |  |  | 10 | 4 | 19 | 11
ИТОГО: |  |  |  |  | 16 | 6 | 27 | [5 empty] | 17.9%