## Лист1
КТП-153 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 2025-11-30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 |  |  |  | 09:08 | 0 | 27 | 0 | 27 | 230 | 229 | 230
Ф№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф№5 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5
ИП Шалыгина |  |  |  |  | 1.3 | 9 | 1
АЗС Пропан |  |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1
ЩО-6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 14.8 | 48.9 | 13.7 | [5 empty] | 17.9%
КТП-153 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 |  |  |  | 21:12 | 0 | 38 | 0 | 37 | 230 | 229 | 232
Ф№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф№5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 9 | 0
ИП Шалыгина |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
АЗС Пропан |  |  |  |  | 2 | 0 | 14 | 12
ЩО-6
ИТОГО: |  |  |  |  | 3 | 38 | 25 | [5 empty] | 15.2%