## Лист1
КТП-154 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 100 | 3 | 144.5 | 09:20 |  |  |  |  | 238 | 239 | 238
Ф№1 |  |  |  |  | 22 | 29 | 32
Ф№2 |  |  |  |  | 32 | 6 | 30
ЩУО-6/3
ИТОГО: |  |  |  |  | 54 | 35 | 62 | [5 empty] | 34.8%
КТП-154 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 100 | 3 | 144.5 | 17:50 |  |  |  |  | 240 | 240 | 239
Ф№1 |  |  |  |  | 20 | 25 | 39
Ф№2 |  |  |  |  | 34 | 7 | 5
ЩУО-6/3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 57 | 32 | 49 | [5 empty] | 31.8%