## Лист1
КТП-155 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 2025-11-30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 "Спортзал" |  |  |  | 10:36 | 1 | 0 | 0 | 5 | 239 | 238 | 239
Связь НГДУ |  |  |  |  | 9 | 3 | 4 | 5
Ф№2 "АЗС" |  |  |  |  | 10 | 15 | 5
Ф№3 "ЦДНГ" |  |  |  |  | 25 | 0 | 1
Уч.комбинат
Агроплюс |  |  |  |  | 25 | 14 | 17
ИТОГО: |  |  |  |  | 70 | 32 | 27 | [5 empty] | 7.5%
КТП-155 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 "Спортзал" |  |  |  | 17:05 | 25 | 23 | 27 | 10
Связь НГДУ |  |  |  |  | 8 | 3 | 4 | 3
Ф№2 "АЗС" |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
Ф№3 "ЦДНГ" |  |  |  |  | 27 | 31 | 37
Уч.комбинат
Агроплюс |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 62 | 57 | 71 | [5 empty] | 11%