## Лист1
КТП-159 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 2025-12-02 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 |  |  |  | 10:20 | 19 | 14 | 36 | 15 | 235 | 231 | 235
Ф№2 |  |  |  |  | 18 | 27 | 20 | 6
Ф№3 |  |  |  |  | 40 | 25 | 25 | 6
Итого: |  |  |  |  | 77 | 66 | 81 | [5 empty] | 32.3%
КТП-159 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 |  |  |  | 20:50 | 21 | 26 | 50 | 21 | 235 | 233 | 235
Ф№2 |  |  |  |  | 56 | 38 | 31 | 11
Ф№3 |  |  |  |  | 50 | 22 | 39 | 24
Итого: |  |  |  |  | 127 | 86 | 120 | [5 empty] | 48.1%