## Лист1
КТП-4/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 63 | 2 | 91 | 10:55 |  |  |  |  | 218 | 221 | 225
Ф№1 |  |  |  |  | 17 | 2 | 1
Ф№2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 18 | 3 | 3 | [5 empty] | 8.8%
КТП-4/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 63 | 2 | 91 | 18:00 |  |  |  |  | 218 | 221 | 225
Ф№1 |  |  |  |  | 19 | 3 | 1
Ф№2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 20 | 4 | 4 | [5 empty] | 10.3%