## Лист1
КТП-4/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 63 | 2 | 91 | 11:00 |  |  |  |  | 234 | 237 | 236
[5 empty] | 4 | 8 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 4 | 8 | 4 | [5 empty] | 5.9%
КТП-4/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
| 63 | 2 | 91 | 20:00
[5 empty] | 5 | 7 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 5 | 7 | 4 | [5 empty] | 5.9%