## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское июнь 2024
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 11.9 | 16.6 | 17.8 | 230 | 229 | 229 | 399 | 400 | 401 | 19.06.24 г. 18 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 6; I(A) С: 11.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.4; I(A) С: 2.6
|  |  | сумма | I(A) А: 21; I(A) В: 24; I(A) С: 32.2
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 238 | 421 | 422 | 418 | 21.06.24 г. 10 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 227 | 243 | 412 | 405 | 411 | 19.06.24 г. 19 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 39.9; I(A) С: 13.3
|  |  | 3 | I(A) А: 8.9; I(A) В: 21.5; I(A) С: 9.5
|  |  | сумма | I(A) А: 18.4; I(A) В: 61.4; I(A) С: 22.8
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06.24 г. 19 ч. 57 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 16.3 | 32.7 | 27.4 | 235 | 233 | 237 | 412 | 407 | 406 | 19.06.24 г. 18 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 10.6; I(A) С: 16.8
|  |  | 3 | I(A) А: 13.9; I(A) В: 28.9; I(A) С: 19.4
|  |  | сумма | I(A) А: 40.8; I(A) В: 72.2; I(A) С: 63.6
4346 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 12 | 2.1 | 241 | 235 | 231 | 411 | 407 | 411 | 19.06.24 г. 19 ч. 33 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 8.8; I(A) С: 10.3
|  |  | 3 | I(A) А: 10.2; I(A) В: 2; I(A) С: 5.9
|  |  | 4 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 11.5; I(A) С: 2.4
|  |  | 5 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 17.8; I(A) В: 34.3; I(A) С: 21.8
4342 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 223 | 224 | 224 | 390 | 392 | 392 | 20.06.24 г. 14 ч. 00 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.9
4352 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 0.6 | 231 | 231 | 232 | 400 | 401 | 403 | 19.06.24 г. 19 ч. 00 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 0.6
573 | 160 | 231 | 1 | 5.9 | 0 | 1.1 | 239 | 238 | 240 | 415 | 415 | 416 | 20.06.24 г. 18 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 9; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 9; I(A) С: 2.1
4353 | 160 | 231 | 1 | 2.4 | 0.6 | 4.2 | 235 | 237 | 235 | 410 | 412 | 408 | 19.06.24 г. 19 ч. 08 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 1.1; I(A) С: 1.9
|  |  | 3 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 2.1; I(A) С: 5.1
|  |  | сумма | I(A) А: 7.6; I(A) В: 3.8; I(A) С: 11.2
4348 | 250 | 361 | 1 | 3.5 | 4.5 | 15.2 | 231 | 238 | 240 | 406 | 413 | 410 | 19.06.24 г. 18 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 3.8; I(A) С: 4.2
|  |  | 3 | I(A) А: 50.9; I(A) В: 31.7; I(A) С: 36.9
|  |  | сумма | I(A) А: 68.6; I(A) В: 40; I(A) С: 56.3
4316 | 400 | 578 | 1 | 11 | 4.5 | 13 | 240 | 241 | 240 | 419 | 419 | 419 | 19.06.24 г. 17 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.7; I(A) В: 3.7; I(A) С: 8.3
|  |  | 3 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 9.1; I(A) С: 8.7
|  |  | 4 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 19.6; I(A) С: 1.4
|  |  | 5 | I(A) А: 20.8; I(A) В: 5.6; I(A) С: 5.2
|  |  | сумма | I(A) А: 53.6; I(A) В: 42.5; I(A) С: 36.6
4318 | 160 | 231 | 1 | 23.9 | 55.3 | 5.6 | 245 | 243 | 244 | 426 | 422 | 422 | 19.06.24 г. 17 ч. 46 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 5.2; I(A) С: 19.1
|  |  | 3 | I(A) А: 14.6; I(A) В: 23.3; I(A) С: 8.5
|  |  | 4 | I(A) А: 15.5; I(A) В: 11.5; I(A) С: 3.5
|  |  | сумма | I(A) А: 60.2; I(A) В: 95.3; I(A) С: 36.7
4320 | 400 | 578 | 1 | 5.2 | 3.3 | 5.5 | 233 | 243 | 236 | 412 | 411 | 415 | 19.06.24 г. 18 ч. 09 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 22.6; I(A) В: 28.5; I(A) С: 25.5
|  |  | 3 | I(A) А: 33.3; I(A) В: 12.1; I(A) С: 13.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 46; I(A) В: 29.9; I(A) С: 40
|  |  | сумма | I(A) А: 107.1; I(A) В: 73.8; I(A) С: 84.2
4319 | 250 | 231 | 1 | 24.7 | 23.6 | 9.2 | 238 | 239 | 240 | 417 | 417 | 415 | 19.06.24 г. 17 ч. 51 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.7; I(A) В: 15.9; I(A) С: 21
|  |  | 3 | I(A) А: 24.9; I(A) В: 15.2; I(A) С: 21.7
|  |  | 4 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 8.2; I(A) С: 27
|  |  | сумма | I(A) А: 68.1; I(A) В: 62.9; I(A) С: 78.9
4341 | 63 | 91 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 240 | 239 | 239 | 418 | 417 | 417 | 20.06.24 г. 13 ч. 44 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4321 | 400 | 578 | 1 | 32 | 9.7 | 25.4 | 239 | 241 | 236 | 418 | 414 | 416 | 19.06.24 г. 17 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 27.3; I(A) С: 32
|  |  | 4 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 8.7; I(A) С: 21.6
|  |  | сумма | I(A) А: 62.3; I(A) В: 45.7; I(A) С: 79
4344 | 100 | 144 | 1 | 11.4 | 4.6 | 5.1 | 235 | 240 | 237 | 413 | 411 | 411 | 19.06.24 г. 19 ч. 24 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.4; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 9.6; I(A) В: 1; I(A) С: 5.9
|  |  | 5 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 5.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 25.7; I(A) В: 14.3; I(A) С: 11.4
4332 | 250 | 361 | 1 | 11.2 | 12 | 10.4 | 228 | 229 | 230 | 401 | 402 | 402 | 20.06.24 г. 18 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 14.3; I(A) С: 5
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 16.6; I(A) В: 26.3; I(A) С: 15.4
4349 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 238 | 237 | 413 | 413 | 410 | 19.06.24 г. 18 ч. 24 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 32.5; I(A) В: 31.2; I(A) С: 28.6
|  |  | Лето | I(A) А: 4.2; I(A) В: 6.6; I(A) С: 6.5
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 36.7; I(A) В: 37.8; I(A) С: 35.1
4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 235 | 412 | 411 | 411 | 20.06.24 г. 20 ч. 37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 11.3; I(A) С: 2.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 10.7; I(A) С: 8
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1; I(A) С: 1
|  |  | 8 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 10.7; I(A) С: 7.4
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 37; I(A) В: 33.7; I(A) С: 18.5
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 237 | 416 | 417 | 420 | 19.06.24 г. 17 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 10.9; I(A) С: 4.4
|  |  | сумма | I(A) А: 3.7; I(A) В: 10.9; I(A) С: 4.4
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 0.1 | 13.5 | 0 | 230 | 230 | 233 | 396 | 400 | 400 | 19.06.24 г. 18 ч. 54 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 13.5; I(A) С: 0
4325 | 400 | 578 | 1 | 3.5 | 5.3 | 13.2 | 236 | 235 | 244 | 430 | 429 | 428 | 19.06.24 г. 17 ч. 18 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 15.2; I(A) С: 8.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 7.1
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 20.5; I(A) С: 28.6
2 | 160 | 231 | 1 | 0.7 | 2 | 3 | 243 | 242 | 242 | 418 | 418 | 417 | 19.06.24 г. 17 ч. 30 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2; I(A) С: 3
572 | 250 | 361 | 1 | 3.5 | 6.7 | 2.2 | 232 | 232 | 233 | 400 | 401 | 401 | 20.06.24 г. 18 ч. 06 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 3.5; I(A) В: 6.7; I(A) С: 2.2
4355 | 160 | 231 | 1 | 1.4 | 4.5 | 3.1 | 243 | 242 | 242 | 417 | 417 | 417 | 20.06.24 г. 19 ч. 33 м
|  |  | 2 | I(A) А: 14.4; I(A) В: 4.9; I(A) С: 4.4
|  |  | сумма | I(A) А: 15.8; I(A) В: 9.4; I(A) С: 7.5
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 239 | 237 | 409 | 412 | 412 | 19.06.24 г. 10 ч. 19 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 10.7; I(A) С: 7.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.2; I(A) В: 10.7; I(A) С: 7.3
4326 | 160 | 231 | 1 | 10 | 14.5 | 10.3 | 231 | 229 | 231 | 397 | 397 | 398 | 19.06.24 г. 17 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 3; I(A) С: 7.7
|  |  | сумма | I(A) А: 12.8; I(A) В: 17.5; I(A) С: 18
4328 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 3.1 | 1.3 | 244 | 244 | 244 | 420 | 420 | 419 | 20.06.24 г. 18 ч. 26 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 3.1; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 4.2; I(A) В: 6.2; I(A) С: 7.3
4323 | 630 | 910 | 1 | 26 | 57.7 | 35.9 | 245 | 248 | 248 | 432 | 431 | 423 | 19.06.24 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 0.2; I(A) С: 1.1
|  |  | 3 | I(A) А: 89.5; I(A) В: 104.8; I(A) С: 117.6
|  |  | 4 | I(A) А: 60.6; I(A) В: 54.4; I(A) С: 55.8
|  |  | 5 | I(A) А: 18.9; I(A) В: 1; I(A) С: 9.3
|  |  | 6 | I(A) А: 35.6; I(A) В: 44.8; I(A) С: 30.6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 232.2; I(A) В: 262.9; I(A) С: 250.3
4366 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 243 | 237 | 415 | 414 | 410 | 20.06.24 г. 20 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 2.2; I(A) С: 4.9
|  |  | 3 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 10.2; I(A) С: 0.9
|  |  | 4 | I(A) А: 15.1; I(A) В: 12.7; I(A) С: 13.6
|  |  | сумма | I(A) А: 32.1; I(A) В: 25.1; I(A) С: 19.4
4365 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06.24 г. 20 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4317 | 250 | 361 | 1 | 13.9 | 0 | 1.2 | 234 | 235 | 235 | 400 | 406 | 404 | 19.06.24г. 17 ч. 41 м
|  |  | 2 | I(A) А: 23.5; I(A) В: 17.4; I(A) С: 4.7
|  |  | 3 | I(A) А: 11.6; I(A) В: 5.3; I(A) С: 16.9
|  |  | сумма | I(A) А: 49; I(A) В: 22.7; I(A) С: 22.8
17 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 234 | 400 | 404 | 403 | 20.06.24г. 10 ч. 10 м
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 0; I(A) С: 1.2
|  |  | 3 | I(A) А: 24.4; I(A) В: 18.4; I(A) С: 3.1
|  |  | 4 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 6.6; I(A) С: 17.4
5
|  |  | сумма | I(A) А: 49.6; I(A) В: 25; I(A) С: 21.7
4363 | 250 | 361 | 1 | 9.5 | 9.9 | 13.4 | 238 | 234 | 234 | 412 | 409 | 412 | 21.06.24 г. 12 ч. 37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9.5; I(A) В: 9.9; I(A) С: 13.4
4357 | 160 | 231 | 1 | 1.5 | 11.1 | 0.2 | 240 | 241 | 240 | 423 | 423 | 420 | 20.06.24 г. 20 ч. 31 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 1.5; I(A) В: 11.1; I(A) С: 0.2
4333 | 400 | 578 | 1 | 13.3 | 27.4 | 15.4 | 242 | 241 | 243 | 423 | 421 | 423 | 20.06.24 г. 19 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 3.9; I(A) С: 2.7
|  |  | 3 | I(A) А: 21.7; I(A) В: 5.3; I(A) С: 6.9
|  |  | 4 | I(A) А: 11.8; I(A) В: 11; I(A) С: 6.5
|  |  | сумма | I(A) А: 51.7; I(A) В: 47.6; I(A) С: 31.5
570 | 400 | 578 | 1 | 11.7 | 14.4 | 6.2 | 240 | 239 | 241 | 419 | 418 | 419 | 19.06.24 г. 16 ч. 58 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 12.4; I(A) С: 7.5
|  |  | 3 | I(A) А: 25.5; I(A) В: 7.8; I(A) С: 23.4
|  |  | 4 | I(A) А: 8.1; I(A) В: 9.8; I(A) С: 9.2
|  |  | сумма | I(A) А: 50.9; I(A) В: 44.4; I(A) С: 46.3
571 | 250 | 361 | 1 | 4.9 | 11.8 | 10.6 | 243 | 238 | 237 | 419 | 419 | 420 | 19.06.24 г. 16 ч. 51 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.7; I(A) В: 24.9; I(A) С: 6.7
|  |  | 3 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 1.2; I(A) С: 13.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2.4; I(A) С: 1.7
|  |  | сумма | I(A) А: 19.9; I(A) В: 40.3; I(A) С: 32.8
4360 | 63 | 91 | 1 | 37.3 | 0.3 | 0.6 | 246 | 207 | 235 | 397 | 406 | 405 | 19.06.24 г. 16 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 37.3; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.6
4327 | 400 | 578 | 1 | 8.2 | 3.6 | 5.3 | 242 | 242 | 240 | 418 | 416 | 416 | 19.06.24 г. 17 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 5.7; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 16; I(A) С: 1.5
|  |  | сумма | I(A) А: 25.3; I(A) В: 25.3; I(A) С: 23.8
4315 | 250 | 361 | 1 | 11 | 3.3 | 12.5 | 238 | 238 | 238 | 419 | 419 | 418 | 19.06.24 г. 17 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 13.7; I(A) В: 3.3; I(A) С: 12.8
4329 | 250 | 361 | 1 | 1.5 | 13.1 | 5.6 | 242 | 235 | 233 | 411 | 413 | 411 | 20.06.24 г. 20 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 1.5; I(A) С: 24.2
|  |  | 3 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 21.4; I(A) С: 18.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 11.3; I(A) В: 36; I(A) С: 48.1
4337 | 250 | 361 | 1 | 13.6 | 14.3 | 7 | 242 | 239 | 243 | 422 | 420 | 419 | 20.06.24 г. 20 ч. 19 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 0; I(A) С: 8.5
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 26.2; I(A) С: 12.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 23.2; I(A) В: 40.5; I(A) С: 28.3
4359 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 239 | 240 | 419 | 418 | 418 | 20.06.24 г. 11 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0.5
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0.5; I(A) В: 3.1; I(A) С: 0.5
4331 | 400 | 578 | 1 | 0.4 | 1 | 1.6 | 243 | 240 | 240 | 420 | 422 | 421 | 20.06.24 г. 18 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 3.3; I(A) С: 5.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 9.4; I(A) С: 7.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 1; I(A) С: 1.7
|  |  | 5 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 15; I(A) С: 8.2
|  |  | 6 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 15; I(A) С: 26.6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 25.7; I(A) В: 44.7; I(A) С: 51.4
4330 | 160 | 261 | 1 | 8 | 13.1 | 4.4 | 239 | 239 | 243 | 419 | 418 | 421 | 20.06.24 г. 18 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.1; I(A) В: 2; I(A) С: 8.5
|  |  | 3 | I(A) А: 6.4; I(A) В: 11.2; I(A) С: 5.4
|  |  | сумма | I(A) А: 28.5; I(A) В: 26.3; I(A) С: 18.3
568 | 400 | 578 | 1 | 7.3 | 7 | 2.1 | 242 | 242 | 241 | 422 | 422 | 421 | 20.06.24 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 3.1; I(A) С: 1.9
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 5; I(A) С: 5.4
|  |  | сумма | I(A) А: 24.6; I(A) В: 15.1; I(A) С: 9.4
4338 | 250 | 361 | 1 | 17.7 | 27.2 | 6.2 | 238 | 236 | 236 | 408 | 406 | 408 | 20.06.24 г. 19 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 10.7; I(A) С: 12.2
|  |  | 3 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1.1; I(A) С: 1.6
|  |  | 4 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 9.5; I(A) С: 15.8
|  |  | 5 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 1.5; I(A) С: 5.4
|  |  | сумма | I(A) А: 47.3; I(A) В: 50; I(A) С: 41.2
4339 | 160 | 231 | 1 | 4.3 | 8.9 | 10 | 236 | 241 | 244 | 417 | 420 | 419 | 20.06.24 г. 19 ч. 43 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 26.8; I(A) В: 35.1; I(A) С: 6.1
|  |  | 3 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 19.5; I(A) В: 22.8; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 52; I(A) В: 66.8; I(A) С: 41.1
4335 | 400 | 578 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 240 | 244 | 240 | 421 | 422 | 422 | 20.06.24 г. 20 ч. 51 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.4; I(A) С: 1.7
|  |  | 3 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 2.8; I(A) В: 2.8; I(A) С: 3.1
4336 | 160 | 231 | 1 | 3.1 | 9.1 | 1.1 | 243 | 240 | 237 | 417 | 420 | 421 | 20.06.24 г. 20 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 23.5; I(A) В: 18.7; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 14.1; I(A) В: 9.9; I(A) С: 7.8
|  |  | сумма | I(A) А: 40.7; I(A) В: 37.7; I(A) С: 38.9
569 | 400 | 578 | 1 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 243 | 243 | 243 | 425 | 423 | 425 | 20.06.24 г. 20 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19.2; I(A) В: 12; I(A) С: 13.6
|  |  | сумма | I(A) А: 23.1; I(A) В: 13.3; I(A) С: 14.9
4340 | 160 | 231 | 1 | 1.7 | 2.9 | 6.7 | 237 | 234 | 236 | 412 | 411 | 412 | 20.06.24 г. 20 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 3.1; I(A) С: 1.4
|  |  | 3 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 4.6; I(A) С: 4.5
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 13.6; I(A) С: 5.2
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 11.9; I(A) В: 24.2; I(A) С: 17.8
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 6.8 | 3.9 | 13 | 241 | 239 | 239 | 419 | 413 | 414 | 19.06.24 г. 18 ч. 36 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 28.5; I(A) С: 10.3
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 10.2; I(A) В: 11; I(A) С: 6.7
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 6; I(A) С: 16
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 12; I(A) В: 5.9; I(A) С: 12
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 5.7; I(A) С: 11.3
|  |  | сумма | I(A) А: 52.6; I(A) В: 61; I(A) С: 69.3
4334 | 250 | 361 | 1 | 16.3 | 15 | 24.1 | 244 | 243 | 243 | 425 | 423 | 426 | 20.06.24 г. 19 ч. 47 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 24.6; I(A) В: 12.7; I(A) С: 8.9
|  |  | сумма | I(A) А: 40.9; I(A) В: 27.7; I(A) С: 33
4368 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 244 | 233 | 414 | 413 | 415 | 21.06.24 г. 11 ч. 43 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 10.3; I(A) С: 24.5
|  |  | 3 | I(A) А: 53.6; I(A) В: 15.4; I(A) С: 14.3
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 76.1; I(A) В: 25.9; I(A) С: 38.8
4367 | 250 | 361 | 1 | 4.2 | 26.1 | 4 | 233 | 231 | 243 | 418 | 413 | 419 | 21.06.24 г. 10 ч. 41 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.5; I(A) В: 5.9; I(A) С: 6.4
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 26; I(A) С: 10.7
|  |  | сумма | I(A) А: 40.7; I(A) В: 58; I(A) С: 21.1
4364 | 160 | 231 | 1 | 33 | 33 | 32 | 222 | 220 | 219 | 385 | 381 | 385 | 20.06.24 г. 20 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 41.5; I(A) В: 40; I(A) С: 39.1
|  |  | сумма | I(A) А: 74.5; I(A) В: 73; I(A) С: 71.1
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230 | 399 | 397 | 399 | 19.06.24 г. 16 ч. 31 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0.7
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 1; I(A) С: 0.8
702 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 235 | 408 | 406 | 407 | 19.06.24 г. 16 ч. 37 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4358 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | 244 | 245 | 420 | 420 | 422 | 20.06.24 г. 18 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0