## Форма по замерам
Приложение
к письму ООО "Башкирэнерго"
от _______ № ___________
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
АО "БАЗ" |  | ПС 110/6 кВ АО "БАЗ" | [20 empty] | День | Месяц | Год
[23 empty] | 19 | 06 | 2024
Присоединение | Ед. изм. | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.126 | 0.1296 | 0.1548 | 0.1656 | 0.2286 | 0.2682 | 0.4842 | 0.5184 | 0.6012 | 0.6246 | 0.423 | 0.3672 | 0.297 | 0.2916 | 0.3132 | 0.2484 | 0.216 | 0.225 | 0.2178 | 0.2214 | 0.1962 | 0.1512 | 0.1584 | 0.1386
яч. №56 | МВар | 0.171 | 0.1728 | 0.1818 | 0.1854 | 0.2196 | 0.2682 | 0.2862 | 0.2574 | 0.2574 | 0.306 | 0.2898 | 0.2538 | 0.2394 | 0.234 | 0.2304 | 0.2232 | 0.2196 | 0.2322 | 0.2394 | 0.2214 | 0.2106 | 0.2106 | 0.2178 | 0.2124
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.4788 | 0.522 | 0.621 | 0.7326 | 1.1124 | 1.197 | 1.1646 | 1.17 | 1.0458 | 1.0962 | 1.0476 | 1.0242 | 0.9 | 0.918 | 0.9108 | 0.8226 | 0.8046 | 0.7758 | 0.7596 | 0.6858 | 0.5958 | 0.513 | 0.4824 | 0.4824
яч.№47 | МВар | 0.4248 | 0.4176 | 0.4248 | 0.4428 | 0.7524 | 0.801 | 0.7488 | 0.729 | 0.6858 | 0.7398 | 0.7254 | 0.6696 | 0.6066 | 0.6876 | 0.6984 | 0.6588 | 0.6354 | 0.63 | 0.6282 | 0.531 | 0.4302 | 0.4122 | 0.3798 | 0.405
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018
яч.№18 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0072 | 0.0072 | 0.009
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.5562 | 0.5526 | 0.5742 | 0.729 | 1.152 | 2.3418 | 2.9574 | 1.818 | 1.413 | 2.8098 | 1.7748 | 0.954 | 0.9684 | 1.0998 | 1.3932 | 2.6172 | 1.8216 | 0.9864 | 0.8478 | 0.7614 | 0.6948 | 0.549 | 0.4968 | 0.4482
яч.№13 | МВар | 0.45 | 0.45 | 0.441 | 0.459 | 0.8838 | 1.5588 | 1.7388 | 1.1574 | 0.999 | 1.7766 | 1.1304 | 0.7272 | 0.6822 | 0.8532 | 1.2078 | 1.7406 | 1.0512 | 0.7254 | 0.6642 | 0.5994 | 0.54 | 0.4896 | 0.4914 | 0.495
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.№16 субабонент | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.03384 | 0.0441 | 0.05472 | 0.05724 | 0.05526 | 0.05904 | 0.06084 | 0.0585 | 0.05688 | 0.07992 | 0.05706 | 0.07326 | 0.06102 | 0.05472 | 0.07668 | 0.06732 | 0.05742 | 0.07596 | 0.07146 | 0.08028 | 0.06192 | 0.05148 | 0.06066 | 0.04734
яч.№52 субабонент | МВар | 0.03276 | 0.0369 | 0.0414 | 0.04716 | 0.04374 | 0.04338 | 0.04734 | 0.04536 | 0.04248 | 0.05904 | 0.04356 | 0.0504 | 0.0486 | 0.04284 | 0.05274 | 0.05256 | 0.04464 | 0.0531 | 0.0567 | 0.05796 | 0.0459 | 0.04302 | 0.04608 | 0.04122
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.00162 | 0.00162 | 0.0018 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.0018 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.0018 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.0018 | 0.00162
яч.№14 субабонент | МВар | 0.01656 | 0.01674 | 0.01638 | 0.01602 | 0.0162 | 0.01566 | 0.01512 | 0.01548 | 0.01602 | 0.01548 | 0.01548 | 0.01512 | 0.0153 | 0.01548 | 0.0153 | 0.01548 | 0.01602 | 0.01656 | 0.01638 | 0.01602 | 0.01656 | 0.01728 | 0.01782 | 0.01782
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.00306 | 0.00306 | 0.00288 | 0.00306 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00306 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00306 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00306 | 0.00288 | 0.00306 | 0.00288 | 0.00306 | 0.00306 | 0.00324 | 0.00306
яч.№51 субабонент | МВар | 0.01476 | 0.01476 | 0.01458 | 0.0144 | 0.01422 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01386 | 0.01404 | 0.01386 | 0.01368 | 0.0135 | 0.01386 | 0.01368 | 0.01386 | 0.01386 | 0.01422 | 0.01458 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01476 | 0.0153 | 0.01548 | 0.01548
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.01206 | 0.0144 | 0.02016 | 0.02106 | 0.01998 | 0.01566 | 0.01728 | 0.0279 | 0.02394 | 0.02358 | 0.02322 | 0.02448 | 0.018 | 0.01386 | 0.01188 | 0.01206 | 0.01152 | 0.01134 | 0.01512 | 0.01656 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.01368
яч.42 субабонент | МВар | 0.0306 | 0.03078 | 0.03384 | 0.03276 | 0.03096 | 0.02916 | 0.03114 | 0.03546 | 0.0324 | 0.0342 | 0.03258 | 0.0306 | 0.0297 | 0.02646 | 0.02628 | 0.02718 | 0.0279 | 0.02844 | 0.03384 | 0.03474 | 0.03564 | 0.03726 | 0.03798 | 0.0342
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.43 субабонент | МВар | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.05004 | 0.04176 | 0.04788 | 0.05904 | 0.06876 | 0.07272 | 0.08424 | 0.09036 | 0.08424 | 0.07848 | 0.09108 | 0.08352 | 0.07452 | 0.07416 | 0.07632 | 0.07632 | 0.07668 | 0.07236 | 0.07452 | 0.0756 | 0.063 | 0.05436 | 0.05184 | 0.05256
яч.53 субабонент | МВар | 0.02376 | 0.01908 | 0.01872 | 0.01944 | 0.02088 | 0.02088 | 0.02412 | 0.0252 | 0.02448 | 0.02376 | 0.02412 | 0.02232 | 0.02268 | 0.02304 | 0.02412 | 0.02232 | 0.02124 | 0.02196 | 0.02376 | 0.02664 | 0.027 | 0.02736 | 0.02808 | 0.02844
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.04122 | 0.05634 | 0.03636 | 0.03762 | 0.04626 | 0.04986 | 0.05148 | 0.0423 | 0.0405 | 0.03906 | 0.03888 | 0.04464 | 0.05004 | 0.06066 | 0.06642 | 0.05184 | 0.0531 | 0.0441 | 0.04122 | 0.04086 | 0.05868 | 0.06552 | 0.0504 | 0.0441
яч.35 | МВар | 0.06498 | 0.08064 | 0.06606 | 0.06372 | 0.07632 | 0.07704 | 0.07866 | 0.0693 | 0.06858 | 0.06048 | 0.05886 | 0.0621 | 0.0657 | 0.09018 | 0.09612 | 0.0702 | 0.09198 | 0.0792 | 0.06714 | 0.05742 | 0.06768 | 0.07362 | 0.06966 | 0.06858
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.03834 | 0.03834 | 0.03816 | 0.0243 | 0.02808 | 0.02898 | 0.03258 | 0.02934 | 0.03222 | 0.02862 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02952 | 0.02898 | 0.02862 | 0.02898 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02916 | 0.02916 | 0.02916 | 0.02952 | 0.02898 | 0.02916
яч.37 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.3468 | 0.3996 | 0.4944 | 0.6216 | 0.9924 | 1.0368 | 1.0032 | 0.9864 | 0.8964 | 0.9444 | 0.8796 | 0.8556 | 0.7524 | 0.7416 | 0.744 | 0.654 | 0.6432 | 0.6276 | 0.6108 | 0.5292 | 0.438 | 0.3588 | 0.3516 | 0.3564
яч.39 | МВар | 0.2652 | 0.2448 | 0.2712 | 0.3216 | 0.6312 | 0.6444 | 0.6036 | 0.5724 | 0.546 | 0.612 | 0.5868 | 0.5376 | 0.4764 | 0.522 | 0.5388 | 0.5064 | 0.4776 | 0.4776 | 0.4884 | 0.384 | 0.2832 | 0.2532 | 0.2352 | 0.258
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.0297 | 0.02952 | 0.02934 | 0.03474 | 0.0756 | 0.10008 | 0.33156 | 0.34434 | 0.3393 | 0.29394 | 0.17964 | 0.13428 | 0.12006 | 0.08928 | 0.09486 | 0.06048 | 0.05778 | 0.0549 | 0.03744 | 0.036 | 0.02898 | 0.01584 | 0.01602 | 0.01566
яч.46 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.0459 | 0.04518 | 0.0468 | 0.04896 | 0.07884 | 0.08298 | 0.08082 | 0.08316 | 0.18234 | 0.22212 | 0.1548 | 0.13104 | 0.09342 | 0.13896 | 0.11574 | 0.10512 | 0.0855 | 0.07902 | 0.08388 | 0.0846 | 0.08496 | 0.06984 | 0.06174 | 0.05904
яч.48 | МВар | 0.04536 | 0.04518 | 0.04428 | 0.04428 | 0.0495 | 0.05994 | 0.06768 | 0.06696 | 0.08352 | 0.0999 | 0.10278 | 0.08532 | 0.06552 | 0.07038 | 0.07254 | 0.07164 | 0.07452 | 0.07884 | 0.08262 | 0.06948 | 0.06408 | 0.06732 | 0.06696 | 0.06786
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00522 | 0.0054 | 0.00522 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00522 | 0.00504 | 0.00522 | 0.00522 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00522 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00576 | 0.00558
яч.50 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0.01944 | 0.01944 | 0.01908 | 0.01944 | 0.03168 | 0.21024 | 0.24084 | 0.17136 | 0.15192 | 0.13104 | 0.07056 | 0.0504 | 0.04896 | 0.04752 | 0.04428 | 0.02196 | 0.03852 | 0.0378 | 0.02124 | 0.0198 | 0.02016 | 0.02052 | 0.02124 | 0.0216
яч.17 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0.02052 | 0.0207 | 0.02106 | 0.02772 | 0.08298 | 0.2412 | 0.20394 | 0.12312 | 0.13194 | 0.2196 | 0.1494 | 0.05526 | 0.05418 | 0.19638 | 0.1494 | 0.1476 | 0.0882 | 0.03942 | 0.02934 | 0.02646 | 0.02484 | 0.02142 | 0.01998 | 0.02034
яч.19 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0.528 | 0.5244 | 0.5496 | 0.6984 | 0.4824 | 1.0224 | 1.074 | 0.9768 | 0.9156 | 0.9804 | 0.93 | 0.8268 | 0.84 | 0.8232 | 0.7488 | 0.7968 | 0.8556 | 0.894 | 0.8016 | 0.72 | 0.6564 | 0.5136 | 0.4632 | 0.4152
яч.21 | МВар | 0.396 | 0.396 | 0.3864 | 0.4056 | 0.3384 | 0.8196 | 0.8424 | 0.7884 | 0.6672 | 0.7368 | 0.6924 | 0.6456 | 0.6048 | 0.7392 | 0.6912 | 0.6252 | 0.5868 | 0.66 | 0.6072 | 0.546 | 0.4836 | 0.4344 | 0.4332 | 0.4368
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82032 | 1.2211 | 0.45264 | 0.15888 | 1.3776 | 0.5904 | 0 | 0 | 0 | 0.49248 | 1.6498 | 0.78096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63504 | 0.69264 | 0.1776 | 0.16656 | 0.81792 | 0.27552 | 0 | 0 | 0 | 0.47184 | 0.98592 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.26 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.28 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ЦЭО-главный энергетик АО "БАЗ" А.Б. Булатов
Порядок заполнения формы по контрольным замерам нагрузок и напряжений электростанции и подстанции (далее - форма по замерам)
1. Форма по замерам должна быть заполнена для каждой электростанции и подстанции 500, 220, 110, 35 кВ на отдельном листе в рабочей книге Excel.
2. Каждый лист рабочей книги Excel должен иметь наименование с названием подстанции (электростанции) в формате: ПС/класс напряжения по стороне ВН,СН,НН/Наименование подстанции. Пример: ПС 110-35-6 кВ Ивановка, ПС 35-6 кВ Сельская, Городская ТЭЦ.
3. Листы в рабочей книге Excel должны быть расположены в алфавитном порядке в соотвествии с наименованиями подстанций.
4. В ячейке А8 формы по замерам указывается наименование предприятия. Пример: ПО ЗЭС, ОАО "ТГК-100".
5. В ячейке X9 формы по замерам указывается дата проведения замеров: Пример: 19.
6. В ячейке Y9 формы по замерам указывается месяц проведения замеров: Пример: 06.
7. В ячейке Z9 формы по замерам указывается год проведения замеров. Пример: 2019.
8. В ячейке H7 формы по замерам подстанции указывается наименование формы: Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений.
9. В ячейке С8 формы по замерам указывается наименование электростанции, подстанции 500, 220, 110, 35 кВ. Пример: Городская ТЭЦ, ПС 110/35/6 кВ Ивановка, ПС 35/6 кВ Сельская.
10. Данные по контрольным замерам нагрузок и напряжений присоединений подстанции должны быть заполнены за все 24 часа суток. Столбцы с контрольными часами должны быть выделены желтым маркером.
11. Присоединения подстанции в столбце А формы по замерам указываются в следующем порядке: 1Т сторона ВН, 1Т сторона СН, 1Т сторона НН, 2Т сторона ВН, 2Т сторона СН, 2Т сторона НН (по каждому трансформатору должна быть указана мощность в МВА), далее ВЛ 110 кВ зафиксированные за 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее ВЛ 35 кВ зафиксированные за 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 1 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 2 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 3 сек.ш. и т.д. (фидера 6, 10 кВ в пределах секции должны быть указаны в порядке возрастания номера фидера.), далее напряжение на стороне ВН 1Т, напряжение на стороне ВН 2Т, напряжение на стороне СН 1Т, напряжение на стороне СН 2Т, напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 1 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 2 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 3 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 4 сек.ш., далее положение РПН 1Т, положение РПН 2Т.
12. По каждому присоединению 35 кВ и выше должна быть указана нагрузка в А, МВт, МВар.Значения тока, мощности и напряжения должны быть округлены до одного значения после запятой. При отсуствии каких-либо замеров по току или по мощности или по напряжению указать причины отсутствия замера. Если нет замера по току, а только есть замер мощности, то указывать данные по мощности.
13. При направлении мощности от линии (фидера) к шинам, мощность должна быть указана со знаком (+), при направлении мощности от шин к линии (фидеру), мощность должна быть указана со знаком (-).