## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки 19.06.2025-25.06.2025 г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2025 г. 18:30
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 30 | 29 | 32 | 232 | 221 | 220 | 391 | 393 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 29; I(A) В: 10; I(A) С: 27
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 37; I(A) С: 38
|  |  | 4 | I(A) А: 19; I(A) В: 13; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 10; I(A) В: 23; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 117; I(A) В: 112; I(A) С: 122
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2025 г. 18:40
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 14 | 10 | 12 | 225 | 226 | 224 | 388 | 390 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 21; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 42; I(A) С: 35
|  |  | 4 | I(A) А: 51; I(A) В: 33; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 104; I(A) В: 106; I(A) С: 58
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2025 г. 18:50
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 17 | 29 | 15 | 224 | 220 | 221 | 391 | 389 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 33; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 21; I(A) С: 29
|  |  | 4 | I(A) А: 19; I(A) В: 15; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 10; I(A) В: 26; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 85; I(A) В: 124; I(A) С: 85
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2025 г. 19:00
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 40 | 29 | 40 | 220 | 225 | 221 | 390 | 388 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 27; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 19; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 75; I(A) С: 85
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2025 г. 19:10
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 20 | 32 | 35 | 220 | 225 | 230 | 395 | 390 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 32; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 18; I(A) С: 13
|  |  | 4 | I(A) А: 29; I(A) В: 11; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 93; I(A) С: 74
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025 г. 18:10
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 12 | 19 | 16 | 224 | 229 | 221 | 401 | 397 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 29; I(A) С: 27
|  |  | 3 | I(A) А: 39; I(A) В: 22; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 93; I(A) В: 70; I(A) С: 56
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025 г. 18:20
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 82 | 49 | 28 | 227 | 229 | 229 | 394 | 399 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 10; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 53; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 146; I(A) В: 112; I(A) С: 52
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025 г. 18:25
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 10 | 23 | 10 | 225 | 229 | 223 | 401 | 398 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 55; I(A) В: 19; I(A) С: 49
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 19; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 80; I(A) В: 61; I(A) С: 80
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025 г. 18:30
ТП-472(Пищекомбинат) | 400 | 578 | 1 | 22 | 13 | 7 | 228 | 225 | 222 | 399 | 391 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 24; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 4; I(A) С: 9
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 5; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 46; I(A) С: 34
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 15:45
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 10 | 1 | 1 | 225 | 223 | 224 | 392 | 388 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 44; I(A) В: 30; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 45; I(A) В: 46; I(A) С: 40
|  |  | 4 | I(A) А: 27; I(A) В: 34; I(A) С: 25
|  |  | 5 | I(A) А: 6; I(A) В: 3; I(A) С: 3
|  |  | 6 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 134; I(A) В: 114; I(A) С: 98
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 11:55
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 35 | 49 | 53 | 225 | 225 | 220 | 389 | 383 | 387
|  |  | 2 | I(A) А: 60; I(A) В: 40; I(A) С: 63
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 24; I(A) В: 20; I(A) С: 19
|  |  | 5 | I(A) А: 17; I(A) В: 17; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 137; I(A) В: 126; I(A) С: 151
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 18:45
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 19 | 24 | 12 | 228 | 221 | 227 | 388 | 389 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 42; I(A) С: 39
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 19; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 85; I(A) С: 60
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 18:55
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 12 | 5 | 19 | 227 | 230 | 231 | 401 | 400 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 44; I(A) С: 29
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 49; I(A) С: 48
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 19:05
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 37 | 20 | 29 | 231 | 230 | 230 | 400 | 401 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 49; I(A) В: 44; I(A) С: 70
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 20; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 106; I(A) В: 84; I(A) С: 119
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 19:20
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 49 | 63 | 44 | 221 | 226 | 227 | 387 | 391 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 45; I(A) С: 39
|  |  | сумма | I(A) А: 72; I(A) В: 108; I(A) С: 83
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 20:30
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 29 | 40 | 12 | 221 | 225 | 226 | 388 | 393 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 20; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 60; I(A) С: 42
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 20:40
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 16 | 31 | 19 | 222 | 223 | 227 | 391 | 390 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 21; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 52; I(A) С: 49
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 20:50
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 8 | 5 | 8 | 231 | 231 | 229 | 400 | 399 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 12; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 7; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 24; I(A) С: 19
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 20:55
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 9 | 5 | 7 | 220 | 227 | 225 | 388 | 393 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 8; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 22; I(A) В: 10; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 23; I(A) С: 25
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 16:30
ТП-493(С-Юлаева) | 160 | 231 | 1 | 23 | 46 | 19 | 223 | 223 | 225 | 388 | 391 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 8; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 27; I(A) В: 16; I(A) С: 32
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 5; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 75; I(A) С: 67
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 21:00
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 25 | 29 | 19 | 221 | 222 | 223 | 393 | 392 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 29; I(A) С: 19
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 14; I(A) С: 15
4 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 48; I(A) В: 73; I(A) С: 54
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 21:05
ТП-478(КНС) | 160 | 231 | 1 | 21 | 10 | 20 | 228 | 227 | 231 | 396 | 398 | 400
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 9; I(A) С: 7
|  |  | 4 | I(A) А: 12; I(A) В: 10; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 30; I(A) С: 46
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 18:00
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 29 | 19 | 24 | 220 | 227 | 225 | 388 | 391 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 15; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 7; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 41; I(A) С: 46
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 18:10
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 44 | 19 | 22 | 227 | 228 | 230 | 398 | 400 | 401
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 19; I(A) С: 22
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 14:00
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 3 | 12 | 17 | 225 | 231 | 224 | 393 | 395 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 50; I(A) В: 40; I(A) С: 44
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 11; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 64; I(A) С: 64
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 18:20
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 15 | 10 | 12 | 220 | 223 | 224 | 397 | 397 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 22; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 29; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 61; I(A) С: 42
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 14:25
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 8 | 18 | 12 | 235 | 238 | 236 | 415 | 412 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 40; I(A) С: 28
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 5; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 24; I(A) В: 20; I(A) С: 21
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 83; I(A) С: 67
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 18:30
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 20 | 29 | 30 | 228 | 228 | 225 | 400 | 403 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 20; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 30; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 79; I(A) С: 55
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 18:40
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 33 | 25 | 39 | 224 | 224 | 223 | 394 | 396 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 6; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 33; I(A) С: 44
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 13:15
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | Т1 | 5 | 14 | 14 | 220 | 220 | 220 | 391 | 393 | 380
|  |  | Т2 | 20 | 28 | 22 | 222 | 223 | 222 | 389 | 391 | 388
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 6; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 5; I(A) С: 1
|  |  | 5 | I(A) А: 7; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | 6 | I(A) А: 10; I(A) В: 11; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 43; I(A) В: 66; I(A) С: 49
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 10:00
ТП-6564 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 11 | 13 | 10 | 229 | 230 | 232 | 394 | 398 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 23; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 36; I(A) С: 42
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 10:20
ТП-463(Автовокзал) | 400 | 578 | 1 | 72 | 94 | 46 | 221 | 227 | 234 | 386 | 391 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 8; I(A) В: 3; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 46; I(A) В: 58; I(A) С: 29
|  |  | 4 | I(A) А: 60; I(A) В: 44; I(A) С: 55
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 13; I(A) В: 12; I(A) С: 8
|  |  | сумма | I(A) А: 199; I(A) В: 211; I(A) С: 148
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 15:15
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 25 | 27 | 0 | 226 | 227 | 228 | 391 | 401 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 30; I(A) С: 2
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 14:50
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 12 | 5 | 3 | 224 | 227 | 229 | 393 | 396 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 49; I(A) В: 37; I(A) С: 54
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 13; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 36; I(A) В: 26; I(A) С: 23
|  |  | сумма | I(A) А: 107; I(A) В: 81; I(A) С: 88
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 14:35
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 31 | 35 | 30 | 224 | 225 | 226 | 390 | 388 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 73; I(A) В: 52; I(A) С: 47
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 3; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 110; I(A) В: 90; I(A) С: 82
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 13:45
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 40 | 20 | 22 | 222 | 226 | 229 | 390 | 395 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 13; I(A) С: 26
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 7; I(A) С: 5
|  |  | 4 | I(A) А: 26; I(A) В: 40; I(A) С: 29
|  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 6; I(A) С: 2
|  |  | 6 | I(A) А: 13; I(A) В: 20; I(A) С: 41
|  |  | 7 | I(A) А: 25; I(A) В: 30; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 139; I(A) В: 136; I(A) С: 132
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 10:30
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 10 | 7 | 12 | 225 | 224 | 223 | 383 | 386 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 38; I(A) С: 55
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 7
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 45; I(A) С: 74
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 13:15
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 | 3 | 3 | 0 | 220 | 229 | 222 | 390 | 398 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 8; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 5 | I(A) А: 8; I(A) В: 2; I(A) С: 5
|  |  | 6 | I(A) А: 5; I(A) В: 11; I(A) С: 8
|  |  | 7 | I(A) А: 8; I(A) В: 16; I(A) С: 20
|  |  | 8 | I(A) А: 2; I(A) В: 2; I(A) С: 2
9 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 9; I(A) В: 0; I(A) С: 3
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 13 | I(A) А: 18; I(A) В: 24; I(A) С: 40
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 67; I(A) С: 92
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 10:40
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 0 | 9 | 2 | 226 | 227 | 222 | 396 | 393 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 18; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 6; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 12; I(A) В: 33; I(A) С: 32
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 10:10
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 220 | 220 | 388 | 391 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 14; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 2; I(A) С: 12
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 16; I(A) С: 36
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 14:10
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 229 | 398 | 399 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 20:20
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 | 58 | 31 | 49 | 229 | 228 | 230 | 394 | 391 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 58; I(A) В: 31; I(A) С: 49
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 20:30
ТП-6558 | 160 | 231 | 1 | 12 | 19 | 25 | 228 | 226 | 224 | 392 | 390 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 29; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 6; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 54; I(A) С: 71
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 20:40
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 8 | 15 | 7 | 228 | 230 | 228 | 393 | 393 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 12; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 9; I(A) С: 9
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 12; I(A) С: 19
|  |  | 5 | I(A) А: 9; I(A) В: 19; I(A) С: 11
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 67; I(A) С: 55
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 09:15
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 234 | 234 | 401 | 398 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 20:45
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 12 | 5 | 6 | 233 | 233 | 232 | 400 | 401 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 11; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 4; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 34; I(A) В: 20; I(A) С: 13
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 20:55
ТП-6561 | 160 | 231 | 1 | 4 | 10 | 2 | 235 | 231 | 232 | 400 | 401 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 10; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 9; I(A) С: 7
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 30; I(A) С: 25
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 21:00
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 13 | 8 | 6 | 228 | 226 | 229 | 390 | 392 | 390
|  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 8; I(A) С: 6
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.06.2025г. 21:05
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 8 | 8 | 7 | 230 | 230 | 230 | 390 | 391 | 390
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 10; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 18; I(A) С: 17
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 09:45
ТП-480 ООО "МИГ" | 100 | 144 | 1 | 14 | 9 | 12 | 224 | 223 | 226 | 386 | 387 | 388
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 14; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 17; I(A) В: 23; I(A) С: 14
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 11:10
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 17 | 14 | 12 | 220 | 223 | 223 | 385 | 390 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 23; I(A) С: 23
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 37; I(A) С: 35
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 10:30
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 14 | 7 | 2 | 222 | 227 | 226 | 391 | 395 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 14; I(A) В: 7; I(A) С: 3
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 09:25
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 223 | 390 | 393 | 390
УО
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2025г. 21:05
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 12 | 10 | 20 | 234 | 233 | 232 | 400 | 400 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 10; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 15; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 11; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 46; I(A) С: 52
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2025г. 21:10
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 8 | 6 | 10 | 228 | 229 | 229 | 394 | 394 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 4; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 31; I(A) В: 30; I(A) С: 15
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 15; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 55; I(A) С: 50
|  |  | сумма | I(A) А: 106; I(A) В: 110; I(A) С: 100
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2025г. 21:15
ТП-6567 | 160 | 231 | 1 | 1 | 0 | 1 | 228 | 227 | 229 | 390 | 391 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 15; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 5; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 21; I(A) С: 6
57
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025г. 09:35
ТП-6566 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231 | 397 | 396 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
58
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 21:05
ТП-6568 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 222 | 387 | 385 | 384
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 5; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 10; I(A) С: 18
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 4; I(A) В: 15; I(A) С: 28
59
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 21:10
ТП-6569 | 160 | 231 | 1 | 13 | 19 | 5 | 231 | 227 | 227 | 396 | 390 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 21; I(A) С: 7
60
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.06.2025г. 21:15
ТП-6570 | 100 | 144 | 1 | 12 | 16 | 10 | 229 | 229 | 227 | 390 | 391 | 393
|  |  | сумма | I(A) А: 12; I(A) В: 16; I(A) С: 10
61
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 09:30
ТП-476 | 100 | 144 | 1 | 16 | 18 | 19 | 236 | 225 | 220 | 388 | 390 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 73; I(A) С: 68
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 94; I(A) С: 89
62
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2025г. 16:20
ТП-6571 | 100 | 144 | 1 | 43 | 48 | 44 | 227 | 227 | 225 | 391 | 386 | 386
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 0; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 48; I(A) С: 45
63
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП-6572 | 250 | 361 | 1
2
3
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
63
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2025г. 21:20
ТП-6178 | 250 | 361 | 1 | 18 | 10 | 19 | 230 | 231 | 231 | 400 | 401 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 14; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 24; I(A) С: 24
64
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025 г. 15:30
ТП-6544 | 400х2 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 228 | 395 | 398 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 4; I(A) С: 4
|  |  | 5 | I(A) А: 28; I(A) В: 29; I(A) С: 29
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 33; I(A) С: 33
65
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 20.06.2025 г. 16:45
ТП-6177 | 63х2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 227 | 395 | 391 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 20; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 20; I(A) С: 20