## 18.06.2025
Приложение
к письму ООО "Башкирэнерго"
от _______ № ___________
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
ООО "ГИП-Электро" |  | ПС 110/6/6 кВ БАЗ | [20 empty] | День | Месяц | Год
[23 empty] | 18 | 06 | 2025
Присоединение | Ед. изм. | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-56 В2-6 1Т | МВт | 0.36 | 0.3708 | 0.3618 | 0.3564 | 0.3798 | 0.8946 | 2.2194 | 2.097 | 1.2528 | 2.007 | 1.8972 | 1.0116 | 0.7434 | 0.7056 | 0.8226 | 1.89 | 2.2644 | 1.2888 | 0.7056 | 0.6606 | 0.6192 | 0.5544 | 0.4176 | 0.3852 | 0.3582
| МВар | 0.31 | 0.3132 | 0.3042 | 0.2898 | 0.2898 | 0.5706 | 1.6668 | 1.494 | 0.9756 | 1.5804 | 1.2402 | 0.6822 | 0.5364 | 0.4932 | 0.5202 | 1.4454 | 1.4562 | 0.765 | 0.486 | 0.414 | 0.3906 | 0.3636 | 0.324 | 0.315 | 0.3096
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-47 В1-6 1Т | МВт | 0.8154 | 0.936 | 0.8028 | 0.8334 | 1.1106 | 1.9026 | 1.9908 | 1.647 | 1.4598 | 1.6272 | 1.6308 | 1.5534 | 1.2654 | 1.3122 | 1.5768 | 1.377 | 1.1268 | 1.1934 | 1.215 | 1.1142 | 1.206 | 1.0656 | 0.8784 | 0.8496 | 0.8154
| МВар | 0.4572 | 0.5688 | 0.4716 | 0.4374 | 0.468 | 1.053 | 1.206 | 1.0152 | 0.9522 | 1.0206 | 1.116 | 1.035 | 0.8622 | 0.8388 | 1.1718 | 0.9972 | 0.8622 | 0.8658 | 0.9774 | 0.891 | 0.7398 | 0.549 | 0.4356 | 0.4482 | 0.4572
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-18 В4-6 2Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-13 В3-6 2Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-16 Водоканал ввод 2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-52 Водоканал ввод 1 | МВт | 0.02484 | 0.03402 | 0.0378 | 0.02376 | 0.0288 | 0.05706 | 0.06264 | 0.08028 | 0.05652 | 0.05454 | 0.18396 | 0.20952 | 0.16488 | 0.0918 | 0.10206 | 0.0738 | 0.07578 | 0.09972 | 0.081 | 0.08136 | 0.07002 | 0.06516 | 0.05544 | 0.04068 | 0.02484
| МВар | 0.02628 | 0.03294 | 0.03438 | 0.02358 | 0.02682 | 0.04212 | 0.04464 | 0.0576 | 0.04356 | 0.03906 | 0.1269 | 0.14508 | 0.11052 | 0.06606 | 0.07398 | 0.0513 | 0.05328 | 0.07182 | 0.05814 | 0.05724 | 0.05418 | 0.05292 | 0.0432 | 0.03528 | 0.02628
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-14 БлРЭС ввод 2 бойлерная | МВт | 0.0027 | 0.00288 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00288 | 0.00252 | 0.00252 | 0.0027 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.0027 | 0.00252 | 0.0027 | 0.00252 | 0.00252 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00252 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00288 | 0.0027
| МВар | 0.01458 | 0.01458 | 0.01422 | 0.01404 | 0.01404 | 0.01314 | 0.01188 | 0.01206 | 0.01206 | 0.01188 | 0.01206 | 0.01242 | 0.0126 | 0.01242 | 0.01278 | 0.01206 | 0.01206 | 0.01278 | 0.01314 | 0.01332 | 0.01332 | 0.0135 | 0.01386 | 0.01422 | 0.01458
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-51 БлРЭС ввод 1 бойлерная | МВт | 0.0027 | 0.00306 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.0027 | 0.00252 | 0.0027
| МВар | 0.01368 | 0.01422 | 0.01386 | 0.01386 | 0.01368 | 0.01278 | 0.01206 | 0.01188 | 0.0117 | 0.01188 | 0.0117 | 0.0117 | 0.01206 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01206 | 0.01242 | 0.01224 | 0.01242 | 0.0126 | 0.01296 | 0.01314 | 0.0135 | 0.01368
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-42 БТФ ввод 1 | МВт | 0.22842 | 0.20142 | 0.1953 | 0.20304 | 0.20916 | 0.37764 | 0.36882 | 0.3465 | 0.36432 | 0.3105 | 0.35838 | 0.35496 | 0.34092 | 0.34992 | 0.36306 | 0.36864 | 0.37386 | 0.36324 | 0.2934 | 0.35964 | 0.35946 | 0.30438 | 0.22374 | 0.2322 | 0.22842
| МВар | 0.15984 | 0.13482 | 0.13194 | 0.1323 | 0.1314 | 0.21654 | 0.21294 | 0.2133 | 0.21726 | 0.16956 | 0.22122 | 0.20772 | 0.2205 | 0.20232 | 0.1818 | 0.1827 | 0.19296 | 0.19296 | 0.1737 | 0.20502 | 0.2016 | 0.18468 | 0.15768 | 0.15732 | 0.15984
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-43 БТФ ввод 2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0.00018
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-53 Водоканал ввод 1 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-35 ТП-20, ТП-21 | МВт | 0.03348 | 0.02772 | 0.0279 | 0.02682 | 0.03168 | 0.05094 | 0.0612 | 0.06606 | 0.0441 | 0.04986 | 0.03726 | 0.02916 | 0.02808 | 0.04158 | 0.05328 | 0.05346 | 0.03852 | 0.04806 | 0.04374 | 0.0369 | 0.03762 | 0.0477 | 0.04644 | 0.04518 | 0.03348
| МВар | 0.0342 | 0.0342 | 0.03384 | 0.0333 | 0.0333 | 0.05166 | 0.06876 | 0.07974 | 0.05634 | 0.0594 | 0.04554 | 0.036 | 0.03096 | 0.03636 | 0.06102 | 0.054 | 0.04086 | 0.05346 | 0.05364 | 0.03924 | 0.03708 | 0.03564 | 0.03492 | 0.03546 | 0.0342
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-37 ТП-16 | МВт | 0.0063 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00648 | 0.00612 | 0.00864 | 0.01062 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00738 | 0.00792 | 0.00756 | 0.00774 | 0.00738 | 0.00612 | 0.0072 | 0.0063 | 0.00648 | 0.00612 | 0.00594 | 0.00738 | 0.00612 | 0.00702 | 0.00612 | 0.0063
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-39 РП-1 ввод 1 | МВт | 0.762 | 0.6936 | 0.5592 | 0.6108 | 0.9552 | 1.6416 | 1.6164 | 1.4904 | 1.3836 | 1.4616 | 1.4784 | 1.4556 | 1.2192 | 1.2024 | 1.3236 | 1.104 | 1.0716 | 1.0596 | 1.1556 | 1.062 | 1.1496 | 1.0032 | 0.8124 | 0.7872 | 0.762
| МВар | 0.3768 | 0.4848 | 0.3864 | 0.3528 | 0.378 | 0.8988 | 0.9744 | 0.8904 | 0.852 | 0.8652 | 0.9816 | 0.9384 | 0.7884 | 0.7392 | 0.9636 | 0.798 | 0.7776 | 0.7404 | 0.8796 | 0.8088 | 0.6576 | 0.4692 | 0.3552 | 0.3648 | 0.3768
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-46 ТП-22, ТП-24 | МВт | 0.03726 | 0.0162 | 0.0162 | 0.01602 | 0.02268 | 0.05472 | 0.07992 | 0.0837 | 0.0918 | 0.11052 | 0.11142 | 0.10458 | 0.08964 | 0.08784 | 0.10296 | 0.11628 | 0.0918 | 0.09162 | 0.08496 | 0.0576 | 0.05292 | 0.04248 | 0.02484 | 0.0297 | 0.03726
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-48 ТП-20 | МВт | 0.04212 | 0.05976 | 0.05382 | 0.05346 | 0.05346 | 0.20538 | 0.28386 | 0.1971 | 0.1395 | 0.08766 | 0.1071 | 0.12186 | 0.09414 | 0.09162 | 0.15534 | 0.19836 | 0.15264 | 0.13644 | 0.14922 | 0.12546 | 0.10098 | 0.1143 | 0.09018 | 0.05688 | 0.04212
| МВар | 0.04176 | 0.06174 | 0.0549 | 0.05112 | 0.05076 | 0.06084 | 0.07092 | 0.09558 | 0.07956 | 0.05508 | 0.0495 | 0.05886 | 0.05652 | 0.04986 | 0.0585 | 0.08334 | 0.0846 | 0.07632 | 0.07074 | 0.07614 | 0.06426 | 0.06786 | 0.06372 | 0.04788 | 0.04176
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-50 ТП-17 | МВт | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00504 | 0.00468 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00468 | 0.00432 | 0.0045 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.0045 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00504 | 0.00486 | 0.00522 | 0.00522
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-17 ТП-22, ТП-23 | МВт | 0.00912 | 0.20496 | 0.204 | 0.1848 | 0.11712 | 0.20544 | 0.29808 | 0.08016 | 0.01968 | 0.1056 | 0.1056 | 0.05808 | 0.01104 | 0.06144 | 0.19056 | 0.21072 | 0.0072 | 0.07968 | 0.00672 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00912
| МВар | 0.02784 | 0.036 | 0.03552 | 0.04512 | 0.04848 | 0.10176 | 0.1584 | 0.04416 | 0.0264 | 0.07968 | 0.072 | 0.0456 | 0.02496 | 0.0504 | 0.13536 | 0.13488 | 0.02496 | 0.05856 | 0.02544 | 0.02544 | 0.02544 | 0.0264 | 0.02688 | 0.02736 | 0.02784
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-19 ТП-14 | МВт | 0.01872 | 0.05376 | 0.05232 | 0.0528 | 0.06 | 0.12096 | 0.14304 | 0.10512 | 0.09456 | 0.15888 | 0.11328 | 0.09312 | 0.04944 | 0.07872 | 0.09264 | 0.14928 | 0.11424 | 0.09216 | 0.0888 | 0.0312 | 0.03024 | 0.0216 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872
| МВар | 0.01584 | 0.0192 | 0.01776 | 0.0192 | 0.02064 | 0.08352 | 0.0936 | 0.07344 | 0.0672 | 0.08352 | 0.08304 | 0.07632 | 0.02448 | 0.05664 | 0.072 | 0.07152 | 0.08352 | 0.08016 | 0.07872 | 0.01488 | 0.0144 | 0.01392 | 0.0144 | 0.01488 | 0.01584
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-21 РП-1 ввод 2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-23 Печь №5 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-20 Печь №3 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-22 Печь №2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-26 Печь №4 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07488 | 1.2773 | 1.2773 | 0.50352 | 1.2811 | 1.0133 | 0.12048 | 0 | 0 | 0 | 0.98016 | 1.4496 | 0.49584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08544 | 1.1616 | 0.92352 | 0.45264 | 1.0906 | 0.6024 | 0.04992 | 0 | 0 | 0 | 0.9336 | 0.94608 | 0.22752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-28 Печь №1 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Напряж 6 1Т 1 сек.ш. | кВ | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
Напряж 6 1Т 3 сек.ш. | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Напряж 6 2Т 2 сек.ш. | кВ | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
Напряж 6 2Т 4 сек.ш. | кВ | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
РПН 1Т | № | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2Т | № | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Начальник ПС 110кВ БАЗ | [24 empty] | Гафаров Р.Х.
Порядок заполнения формы по контрольным замерам нагрузок и напряжений электростанции и подстанции (далее - форма по замерам)
1. Форма по замерам должна быть заполнена для каждой электростанции и подстанции 500, 220, 110, 35 кВ на отдельном листе в рабочей книге Excel.
2. Каждый лист рабочей книги Excel должен иметь наименование с названием подстанции (электростанции) в формате: ПС/класс напряжения по стороне ВН,СН,НН/Наименование подстанции. Пример: ПС 110-35-6 кВ Ивановка, ПС 35-6 кВ Сельская, Городская ТЭЦ.
3. Листы в рабочей книге Excel должны быть расположены в алфавитном порядке в соотвествии с наименованиями подстанций.
4. В ячейке А8 формы по замерам указывается наименование предприятия. Пример: ПО ЗЭС, ОАО "ТГК-100".
5. В ячейке X9 формы по замерам указывается дата проведения замеров: Пример: 19.
6. В ячейке Y9 формы по замерам указывается месяц проведения замеров: Пример: 06.
7. В ячейке Z9 формы по замерам указывается год проведения замеров. Пример: 2019.
8. В ячейке H7 формы по замерам подстанции указывается наименование формы: Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений.
9. В ячейке С8 формы по замерам указывается наименование электростанции, подстанции 500, 220, 110, 35 кВ. Пример: Городская ТЭЦ, ПС 110/35/6 кВ Ивановка, ПС 35/6 кВ Сельская.
10. Данные по контрольным замерам нагрузок и напряжений присоединений подстанции должны быть заполнены за все 24 часа суток. Столбцы с контрольными часами должны быть выделены желтым маркером.
11. Присоединения подстанции в столбце А формы по замерам указываются в следующем порядке: 1Т сторона ВН, 1Т сторона СН, 1Т сторона НН, 2Т сторона ВН, 2Т сторона СН, 2Т сторона НН (по каждому трансформатору должна быть указана мощность в МВА), далее ВЛ 110 кВ зафиксированные за 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее ВЛ 35 кВ зафиксированные за 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 1 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 2 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 3 сек.ш. и т.д. (фидера 6, 10 кВ в пределах секции должны быть указаны в порядке возрастания номера фидера.), далее напряжение на стороне ВН 1Т, напряжение на стороне ВН 2Т, напряжение на стороне СН 1Т, напряжение на стороне СН 2Т, напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 1 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 2 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 3 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 4 сек.ш., далее положение РПН 1Т, положение РПН 2Т.
12. По каждому присоединению 35 кВ и выше должна быть указана нагрузка в А, МВт, МВар.Значения тока, мощности и напряжения должны быть округлены до одного значения после запятой. При отсуствии каких-либо замеров по току или по мощности или по напряжению указать причины отсутствия замера. Если нет замера по току, а только есть замер мощности, то указывать данные по мощности.
13. При направлении мощности от линии (фидера) к шинам, мощность должна быть указана со знаком (+), при направлении мощности от шин к линии (фидеру), мощность должна быть указана со знаком (-).