## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2025 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 5 | 4 | 3 | 234 | 234 | 229 | 403 | 401 | 402 | 20.06.25 18:01
|  |  | 2 | I(A) A: 0.5; I(A) B: 0; I(A) C: 6.5
|  |  | сумма | I(A) A: 5.5; I(A) B: 4; I(A) C: 9.5
на вводе
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 44 | 5 | 26 | 236 | 235 | 234 | 409 | 406 | 405 | 19.06.25 19:01
|  |  | 2 | I(A) A: 0.5; I(A) B: 7.8; I(A) C: 2
|  |  | 3 | I(A) A: 8; I(A) B: 8; I(A) C: 9
|  |  | 4 | I(A) A: 20; I(A) B: 2; I(A) C: 13
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 3; I(A) B: 0.6; I(A) C: 0.3
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 75.5; I(A) B: 23.1; I(A) C: 50.3
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 15 | 17 | 14 | 224 | 240 | 239 | 405 | 407 | 411 | 19.06.25 19:12
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 2; I(A) C: 6
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 4; I(A) C: 3
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 29; I(A) B: 23; I(A) C: 23
на вводе
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 8 | 23 | 21 | 235 | 236 | 235 | 412 | 413 | 412 | 22.06.25 18:03
|  |  | 2 | I(A) A: 36; I(A) B: 54; I(A) C: 30
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 37; I(A) B: 28; I(A) C: 27
|  |  | 5(МУП) | I(A) A: 1; I(A) B: 4; I(A) C: 0
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 82; I(A) B: 109; I(A) C: 78
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 42 | 17 | 21 | 230 | 235 | 235 | 408 | 410 | 406 | 19.06.25 19:12
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 12; I(A) C: 9
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 0.1; I(A) B: 0.2; I(A) C: 1
|  |  | 4 | I(A) A: 30; I(A) B: 6; I(A) C: 20
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 83.1; I(A) B: 35.2; I(A) C: 52
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 (Адм-ия) | 18 | 21 | 6 | 236 | 233 | 234 | 407 | 408 | 415 | 19.06.25 19:48
|  |  | 2 | I(A) A: 19; I(A) B: 22; I(A) C: 7
|  |  | 3 | I(A) A: 11; I(A) B: 3; I(A) C: 18
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 48; I(A) B: 46; I(A) C: 31
на вводе
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 31 | 19 | 31 | 234 | 233 | 233 | 406 | 404 | 410 | 19.06.25 20:05
|  |  | 2 | I(A) A: 6; I(A) B: 6; I(A) C: 10
сумма
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 26 | 30 | 20 | 227 | 233 | 235 | 405 | 405 | 403 | 20.06.25 18:18
|  |  | 2 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 26; I(A) B: 30; I(A) C: 20
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1
2 (насел.)
сумма
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) A: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 18 | 22 | 29 | 232 | 233 | 232 | 405 | 406 | 403 | 20.06.25 18:10
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 4; I(A) C: 7
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 6; I(A) C: 8
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 33; I(A) B: 32; I(A) C: 44
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 57 | 65 | 32 | 233 | 234 | 236 | 401 | 406 | 406 | 19.06.25 19:28
|  |  | 2 | I(A) A: 0.2; I(A) B: 0.1; I(A) C: 0.3
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 2; I(A) C: 4
|  |  | 4 | I(A) A: 0.1; I(A) B: 0.2; I(A) C: 3
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0.1; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 (УДХ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0.1; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 58.4; I(A) B: 68.4; I(A) C: 39.3
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 (ИКЦ) | 15 | 14 | 32 | 234 | 239 | 233 | 408 | 405 | 406 | 20.06.25 18:38
|  |  | 2 (Райпо) | I(A) A: 22; I(A) B: 7; I(A) C: 19
|  |  | 3 (РУС) | I(A) A: 4; I(A) B: 14; I(A) C: 10
|  |  | 4 (РОО) | I(A) A: 2; I(A) B: 3; I(A) C: 4
|  |  | сумма | I(A) A: 43; I(A) B: 38; I(A) C: 65
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 222 | 391 | 387 | 388 | 23.06.25 18:50
|  |  | 2 | I(A) A: 4; I(A) B: 3; I(A) C: 4
|  |  | 3 | I(A) A: 12; I(A) B: 5; I(A) C: 4
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 3; I(A) B: 2; I(A) C: 3
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 7 (очистн) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 19; I(A) B: 10; I(A) C: 11
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 223 | 390 | 388 | 388 | 23.06.25 18:35
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 5; I(A) C: 5
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 1
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
сумма
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 0 | 5 | 0 | 222 | 223 | 223 | 390 | 388 | 387 | 24.06.25 18:15
|  |  | 2( осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (осв.УДХ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 5; I(A) C: 0
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 13 | 18 | 12 | 234 | 235 | 235 | 414 | 407 | 407 | 19.06.25 18:49
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 7; I(A) C: 8
|  |  | 3 | I(A) A: 15; I(A) B: 3; I(A) C: 19
|  |  | 4 | I(A) A: 18; I(A) B: 7; I(A) C: 2
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 51; I(A) B: 35; I(A) C: 41
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 4.5 | 3 | 22.4 | 230 | 240 | 231 | 405 | 401 | 408 | 19.06.25 18:33
|  |  | 2 | I(A) A: 15; I(A) B: 7; I(A) C: 31
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 0.6; I(A) C: 1
|  |  | 4 | I(A) A: 10; I(A) B: 18; I(A) C: 5
|  |  | 5 | I(A) A: 22; I(A) B: 8; I(A) C: 10
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 53.5; I(A) B: 36.6; I(A) C: 69.4
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0.7 | 6 | 236 | 236 | 234 | 409 | 409 | 408 | 19.06.25 18:13
|  |  | 2 | I(A) A: 1.7; I(A) B: 1.3; I(A) C: 3.7
|  |  | 3 (насел.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0.3; I(A) C: 0.3
|  |  | сумма | I(A) A: 1.7; I(A) B: 2.3; I(A) C: 10
на вводе
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 234 | 409 | 409 | 408 | 23.06.25 19:45
|  |  | 2 | I(A) A: 4.5; I(A) B: 4.5; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 4.5; I(A) B: 4.5; I(A) C: 1
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 9 | 6 | 6 | 235 | 235 | 236 | 409 | 408 | 409 | 19.06.25 18:42
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 2; I(A) C: 2
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 3; I(A) C: 2
|  |  | 4 | I(A) A: 4; I(A) B: 2; I(A) C: 4
|  |  | 5 | I(A) A: 3; I(A) B: 0; I(A) C: 4
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 7 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 20; I(A) B: 13; I(A) C: 18
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 5 | 4 | 5 | 234 | 233 | 231 | 405 | 406 | 405 | 20.06.25 18:25
|  |  | 2 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 37; I(A) B: 32; I(A) C: 40
сумма
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 31 | 28 | 20 | 230 | 234 | 233 | 403 | 403 | 404 | 24.06.25 19:13
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 25; I(A) C: 11
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 41; I(A) B: 53; I(A) C: 31
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 16 | 9 | 31 | 230 | 231 | 232 | 399 | 401 | 499 | 24.06.25 19:23
|  |  | 2 | I(A) A: 50; I(A) B: 28; I(A) C: 41
|  |  | 3 | I(A) A: 10; I(A) B: 4; I(A) C: 18
|  |  | 4 | I(A) A: 4; I(A) B: 18; I(A) C: 5
|  |  | 5 | I(A) A: 25; I(A) B: 14; I(A) C: 12
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 105; I(A) B: 73; I(A) C: 107
на вводе
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 19 | 9 | 27 | 230 | 231 | 232 | 406 | 401 | 401 | 24.06.25 19:28
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 21; I(A) C: 5
|  |  | 3 | I(A) A: 18; I(A) B: 29; I(A) C: 19
|  |  | 4 | I(A) A: 3; I(A) B: 9; I(A) C: 12
|  |  | 5 | I(A) A: 2; I(A) B: 2; I(A) C: 9
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 55; I(A) B: 70; I(A) C: 72
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 16 | 23 | 22 | 232 | 233 | 232 | 403 | 402 | 401 | 24.06.25 19:38
|  |  | 2 | I(A) A: 16; I(A) B: 16; I(A) C: 12
|  |  | 3 | I(A) A: 11; I(A) B: 28; I(A) C: 13
|  |  | 4 | I(A) A: 17; I(A) B: 11; I(A) C: 4
|  |  | 5 | I(A) A: 22; I(A) B: 32; I(A) C: 12
|  |  | 6 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 82; I(A) B: 110; I(A) C: 63
на вводе
ТП-4 "Школа-детсад" мкрн. Базал | 250 | 361 | 1 | 6 | 1 | 2 | 220 | 221 | 221 | 386 | 386 | 386 | 24.06.25 19:38
|  |  | 2 котельн. | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ДГУ) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 6; I(A) B: 1; I(A) C: 2
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 21 | 15 | 20 | 225 | 238 | 227 | 401 | 400 | 402 | 24.06.25 19:38
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 0; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 66; I(A) B: 23; I(A) C: 28
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 98; I(A) B: 38; I(A) C: 51
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) A: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 17 | 25 | 26 | 244 | 237 | 236 | 412 | 416 | 413 | 20.06.25 18:49
|  |  | 2 | I(A) A: 24; I(A) B: 5; I(A) C: 12
|  |  | 3 | I(A) A: ─; I(A) B: 47; I(A) C: 27
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
сумма
на вводе
ТП 51 ул.Уральская | 160 | 231 | 1 | 12 | 12 | 9 | 229 | 227 | 230 | 395 | 399 | 396 | 20.06.25 19:01
|  |  | 2 | I(A) A: 11; I(A) B: 27; I(A) C: 7
|  |  | 3 | I(A) A: 24; I(A) B: 7; I(A) C: 4
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 47; I(A) B: 46; I(A) C: 20
на вводе
ТП 52 ул.Х.Ишкильдина | 160 | 231 | 1 | 1 | 20 | 8 | 230 | 232 | 231 | 402 | 402 | 399 | 2025-06-23 19:15
|  |  | 2 | I(A) A: 14; I(A) B: 16; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 13; I(A) B: 4; I(A) C: 3
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 28; I(A) B: 40; I(A) C: 14
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 25 | 58 | 18 | 230 | 228 | 240 | 402 | 404 | 408 | 20.06.25 18:49
|  |  | 2 | I(A) A: 13; I(A) B: 10; I(A) C: 2
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 38; I(A) B: 68; I(A) C: 20
на вводе
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 6 | 25 | 10 | 230 | 228 | 240 | 402 | 404 | 407 | 20.06.25 19:40
|  |  | 2 | I(A) A: 12; I(A) B: 22; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 2; I(A) C: 3
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 19; I(A) B: 49; I(A) C: 16
на вводе
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 15 | 18 | 14 | 232 | 229 | 232 | 402 | 404 | 402 | 20.06.25 19:15
|  |  | 2 | I(A) A: 16; I(A) B: 43; I(A) C: 34
|  |  | 3 | I(A) A: 18; I(A) B: 19; I(A) C: 27
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 4; I(A) C: 2
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0.7; I(A) B: 0.7; I(A) C: 1
|  |  | 7 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 50.7; I(A) B: 84.7; I(A) C: 78
на вводе
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Примечания
|  |  |  | A | B | C | А | В | C | АВ | ВС | АС
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 29 | 70 | 42 | 235 | 218 | 242 | 401 | 400 | 402 | 20.06.25 19:25
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 17; I(A) C: 9
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 28; I(A) C: 8
|  |  | 4 | I(A) A: 5; I(A) B: 14; I(A) C: 9
|  |  | 5 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 38; I(A) B: 129; I(A) C: 68
на вводе
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 15 | 2 | 2 | 228 | 235 | 231 | 403 | 407 | 408 | 23.06.25 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 15; I(A) B: 2; I(A) C: 2
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 7 | 20 | 9 | 231 | 225 | 234 | 400 | 399 | 400 | 20.06.25 19:25
|  |  | 2 | I(A) A: 9; I(A) B: 8; I(A) C: 12
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 16; I(A) B: 28; I(A) C: 21
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 17 | 7 | 12 | 232 | 231 | 229 | 402 | 401 | 403 | 23.06.25 18:15
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 7; I(A) B: 3; I(A) C: 5
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 24; I(A) B: 10; I(A) C: 17
на вводе
ТП 48 " Кадырова" | 100 | 145 | 1 | 28 | 34 | 39 | 228 | 232 | 228 | 397 | 398 | 392 | 24.06.25 20:17
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 0.3; I(A) C: 7
сумма
на вводе
ТП 49 " Ишдавлет-ферма" | 25 | 36.09 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230 | 401 | 400 | 395 | 24.06.25 20:00
|  |  | сумма | I(A) A: 0.2; I(A) B: 0; I(A) C: 0
ТП-45 | 250 | 361 | 1 | 0 | 2 | 1 | 238 | 235 | 235 | 405 | 405 | 404 | 23.06.25 19:20
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 4 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 2; I(A) C: 1
на вводе
ТП - 50 "Науруз" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 234 | 233 | 233 | 406 | 403 | 405 | 23.06.25 19:27
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 (ул.осв.) | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 1
ТП - 53 | 40 | 90.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234 | 235 | 406 | 405 | 404 | 23.06.25 19:55
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0