## Лист1
ТП-1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 718 |  |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 116 а п 5-8 |  |  |  | 2025-05-26 | 17 | 17 | 11 | 225 | 231 | 226 |  | 22%
р2 итернациональная 120 кв№1 |  |  |  | 9-35 | 3 | 13 | 10
р3 интернациональная116 а п 1-4 |  |  |  |  | 13 | 6 | 13
р4 интернациональная 118 |  |  |  |  | 20 | 26 | 39
р5 Магнит |  |  |  |  | 17 | 20 | 7
р6 д/сад |  |  |  |  | 30 | 15 | 20
р7 полушка (откл) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 ленина 5 п 6-12 |  |  |  |  | 55 | 19 | 23
Р1 гл |  |  |  |  | 155 | 116 | 123
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 227 | 226 | 220 |  | 25%
р9 резерв
р10 д/сад |  |  |  |  | 23 | 10 | 26
р11 интернациональная120 |  |  |  |  | 10 | 24 | 14
р12 маг. Прогресс |  |  |  |  | 10 | 0 | 8
р13 резерв
р14 интернациональная 116 |  |  |  |  | 33 | 20 | 15
р15 д/сад подвал (откл)
р16 почта |  |  |  |  | 21 | 16 | 17
р17 резерв
р18 полушка |  |  |  |  | 8 | 15 | 17
р19 резерв
р20 ленина 5 п 1-5 |  |  |  |  | 54 | 46 | 62
Р гл |  |  |  |  | 159 | 131 | 159
ТП-1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 718 |  |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 116 а п 5-8 |  |  |  | 2025-06-16 | 10 | 13 | 8 | 231 | 231 | 228 |  | 21%
р2 интернациональная 120 кв№1 |  |  |  | 21-15 | 3 | 7 | 1
р3 интернациональная116 а п 1-4 |  |  |  |  | 25 | 9 | 20
р4 интернациональная 118 |  |  |  |  | 40 | 31 | 75
р5 Магнит |  |  |  |  | 21 | 20 | 15
р6 д/сад |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р7 полушка (откл) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 ленина 5 п 6-12 |  |  |  |  | 29 | 20 | 35
Р1 гл |  |  |  |  | 128 | 101 | 154
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 227 | 226 | 222 |  | 22%
р9резерв
р10 д/сад |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
р11 интернациональная120 |  |  |  |  | 14 | 29 | 35
р12 маг. Прогресс |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
р13 резерв
р14 интернациональная 116 |  |  |  |  | 33 | 29 | 54
р15 д/сад подвал (откл)
р16 почта |  |  |  |  | 3 | 5 | 5
р17 резерв
р18 полушка |  |  |  |  | 15 | 17 | 19
р19 резерв
р20 ленина 5 п 1-5 |  |  |  |  | 45 | 33 | 70
Р гл |  |  |  |  | 112 | 113 | 185