## Лист1
ТП-8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО | 1 Дом/культуры |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-05-26 |  |  |  | 225 | 224 | 224 | д/кульнуры | 2%
р2 сооружение связи |  |  |  | 10-40 | 4 | 1 | 1
р3 1 грщ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 баскетбольная площадка | [6 empty] | 0
р5 Мегафон |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
р6 1 щсу |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Р гл |  |  |  |  | 10 | 7 | 9
Т2 | 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 232 | 220 | 221 |  | 12%
р1 2 щсу |  |  |  |  | 8 | 25 | 5
р7 МТС |  |  |  |  | 6 | 0 | 5
р8 1 грщ |  |  |  |  | 19 | 40 | 27
р9 ул. Осв.
р10 Сладкая вата |  |  |  |  | 0
Р гл |  |  |  |  | 33 | 65 | 37
ТП-8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО | 1 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-06-16 |  |  |  | 225 | 224 | 223 | д/кульнуры | 2%
р2 сооружение связи |  |  |  | 22-20 | 3 | 2 | 2
р3 1 грщ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 баскетбольная площадка | [6 empty] | 0
р5 Мегафон |  |  |  |  | 6 | 5 | 5
р6 1 щсу |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р гл |  |  |  |  | 9 | 7 | 8
Т2 | 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 227 | 226 | 220 |  | 12%
р1 2 щсу |  |  |  |  | 6 | 1 | 2
р7 МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 10
р8 1 грщ |  |  |  |  | 18 | 41 | 29
р9 ул. Осв. |  |  |  |  | 3 | 11 | 17
р10 Сладкая вата |  |  |  |  | 0
Р гл |  |  |  |  | 28 | 54 | 58