## Лист1
ТРП-8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 130 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 100 | 1 | 145 | 15-45 |  |  |  | 227 | 224 | 225 |  | 0%
р1 собств.нужды
р2 печки рп
р3 магазин
р4 ип фатихов
р5 исхаков гараж
р6 морозова 8 п 4.5.6
р7 котельная д/сад
р8 наружн.осв.уч-ка ДЕЗ откл
Ргл
Т2 | 100 | 2 | 145 |  |  |  |  | 224 | 230 | 227 |  | 31%
р9 резерв
р10 магазин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р11 резерв
р12 резерв
р13 резерв
р14 д/сад котельная |  |  |  |  | 3 | 1 | 1
р15 резерв
р16 резерв
р17 резерв
р18 морозова 8 п 1.2.3 |  |  |  |  | 48 | 43 | 56
р19 собств.нужды
р20 осв.ру 04кв
Ргл |  |  |  |  | 51 | 44 | 57
ТРП-8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 130 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 100 | 1 | 145 | 21-00 |  |  |  | 224 | 223 | 225 |  | 0%
р1 собств.нужды
р2 печки рп
р3 магазин
р4 ип фатихов
р5 исхаков гараж
р6 морозова 8 п 4.5.6
р7 котельная д/сад
р8 наружн.осв.уч-ка ДЕЗ откл
Ргл
Т2 | 100 | 2 | 145 |  |  |  |  | 229 | 230 | 225 |  | 48%
р9 резерв
р10 магазин |  |  |  |  | 11 | 22 | 21
р11 резерв
р12 резерв
р13 резерв
р14 д/сад котельная |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
р15 резерв
р16 резерв
р17 резерв
р18 морозова 8 п 1.2.3 |  |  |  |  | 59 | 43 | 58
р19 собств.нужды
р20 осв.ру 04кв
Ргл |  |  |  |  | 71 | 67 | 80