## Лист1
ТП-9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 199 |  |  | АО | ВО | СО
р9 красная 132/1 п 4 |  |  |  | 11-00 | 10 | 13 | 13 | 231 | 228 | 231 |  | 7%
р10 ип Катаузов |  |  |  |  | 0 | 4 | 3
р11 амирова 4/1 п 4 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 д/сад 32 "дуслык" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р25 амирова 2 п2 |  |  |  |  | 5 | 6 | 23
р26 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р27 д/сад "упп вос" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р28 красная 134 п 6 + Сбербанк |  |  |  |  | 21 | 22 | 14
Ргл
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 230 | 229 | 228 | 793 | 44%
Р1 Волгоградская 10/1 п2 |  |  |  |  | 15 | 13 | 19
Р2 Волгоградская 8 п2 откл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р3 Красная 132 п10 |  |  |  |  | 42 | 10 | 9
Р4 Амирова 4/1 п4 |  |  |  |  | 10 | 15 | 9
Р5 Пекарня |  |  |  |  | 4 | 7 | 6
Р6 Резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 Поликлиника Стоматология |  |  |  |  | 8 | 8 | 9
Р8 Жи Ши |  |  |  |  | 1 | 11 | 2
Р13 Амирова 4/2 п4 |  |  |  |  | 15 | 17 | 14
Р14 Амирова 4 п4 |  |  |  |  | 46 | 56 | 40
Р15 Волгоградская 10/1 п5 |  |  |  |  | 12 | 9 | 8
Р16 Волгоградская 10/1 п10 |  |  |  |  | 5 | 11 | 2
Р17 красная 132 п2 |  |  |  |  | 8 | 11 | 16
Р18 Поликлиника Стоматол. Резерв | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р19 д/сад Ягодка |  |  |  |  | 4 | 15 | 2
Р20 Красная 134 п10 |  |  |  |  | 9 | 24 | 7
Р21 Волгоградская 10 Спутник ТВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р22 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р23 ТК Урал |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
Р 24 магазины от сб/к в сторону+ |  |  |  |  | 36 | 40 | 33
Р уличное освещение
Ргл |  |  |  |  | 215 | 247 | 182
Т3 ОТКЛ | 400 | 3 | 570
Р29 амирова 2 магазины |  |  |  |  | 9 | 5 | 5
Р30 Красная 134 п2 |  |  |  |  | 16 | 6 | 11
Р31 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р32 Волгоградская 8 п2 |  |  |  |  | 15 | 35 | 16
Р33 Волгоградская 10 п2 |  |  |  |  | 12 | 33 | 23
Р34 Д/сад Дуслык |  |  |  |  | 1 | 14 | 4
Р35 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р36 Магазин Идель |  |  |  |  | 31 | 18 | 40
РглТ3
1сш+3сш |  |  |  |  | 130 | 182 | 162
ТП-9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 199 |  |  | АО | ВО | СО
р9 красная 132/1 п 4 |  |  |  | 20-00 | 18 | 24 | 23 | 230 | 224 | 234 |  | 29%
р10 ип Катаузов |  |  |  |  | 4 | 5 | 9
р11 амирова 4/1 п 4 откл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 д/сад 32 "дуслык" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р25 амирова 2 п2 |  |  |  |  | 12 | 9 | 13
р26 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р27 д/сад "упп вос" |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р28 красная 134 п 6 + Сбербанк |  |  |  |  | 31 | 33 | 26
Ргл
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 237 | 236 | 233 | 793 | 49%
Р1 Волгоградская 10/1 п2 |  |  |  |  | 19 | 18 | 14
Р2 Волгоградская 8 п2 откл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р3 Красная 132 п10 |  |  |  |  | 23 | 17 | 9
Р4 Амирова 4/1 п4 |  |  |  |  | 27 | 17 | 31
Р5 Пекарня |  |  |  |  | 6 | 9 | 7
Р6 Резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 Поликлиника Стоматология |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Р8 Жи Ши |  |  |  |  | 12 | 8 | 1
Р13 Амирова 4/2 п4 |  |  |  |  | 22 | 19 | 37
Р14 Амирова 4 п4 |  |  |  |  | 53 | 69 | 61
Р15 Волгоградская 10/1 п5 |  |  |  |  | 21 | 24 | 28
Р16 Волгоградская 10/1 п10 |  |  |  |  | 11 | 7 | 4
Р17 красная 132 п2 |  |  |  |  | 10 | 19 | 12
Р18 Поликлиника Стоматол. Резерв | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р19 д/сад Ягодка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р20 Красная 134 п10 |  |  |  |  | 13 | 9 | 11
Р21 Волгоградская 10 Спутник ТВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р22 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р23 ТК Урал |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
Р 24 кафе магазины от сб/к в стор + |  |  |  |  | 37 | 30 | 32
Р уличное освещение |  |  |  |  | 16 | 11 | 10
Ргл |  |  |  |  | 272 | 258 | 259
Т3 откл | 400 | 3 | 570
Р29 амирова 2 магазины |  |  |  |  | 5 | 3 | 4
Р30 Красная 134 п2 |  |  |  |  | 4 | 9 | 12
Р31 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р32 Волгоградская 8 п2 |  |  |  |  | 19 | 30 | 21
Р33 Волгоградская 10 п2 |  |  |  |  | 23 | 21 | 17
Р34 Д/сад Дуслык |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Р35 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р36 Магазин Идель |  |  |  |  | 12 | 22 | 25
РглТ3
1сш+3сш общ нагрузка |  |  |  |  | 142 | 205 | 193