## Лист1
ТП-10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 1 | 360 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 осв. Тп |  |  |  | 13-15 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 227 | 378 | 19%
р2 теплопункт резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 волгоградская 6 |  |  |  |  | 24 | 17 | 6
р4 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р18 СЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р19 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р20 МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р21 волгоградская 6/2 |  |  |  |  | 27 | 18 | 10
р22 волгоградская 4 |  |  |  |  | 33 | 21 | 21
р23 профилакторий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р24 волгоградская 6/1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 21
Р гл |  |  |  |  | 94 | 66 | 59
Т2 | Z 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 230 | 235 | 233 |  | 7%
р5 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р6 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 ул. Осв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р9 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10 Павлюковскии |  |  |  |  | 21 | 23 | 22
р11 маг.Коняк Южный |  |  |  |  | 4 | 6 | 22
р12 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 профилакторий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р15 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 СЭС |  |  |  |  | 1 | 0 | 2
Р гл
[5 empty] | 26 | 30 | 46
ТП-10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 1 | 360 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 378 |  |  | АО | ВО | СО
р1 осв. Тп |  |  |  | 20-30 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 228 |  | 24%
р2 теплопункт резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 волгоградская 6 |  |  |  |  | 28 | 21 | 9
р4 теплопункт |  |  |  |  | 9 | 10 | 11
р17 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р18 СЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р19 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р20 МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р21 волгоградская 6/2 |  |  |  |  | 29 | 21 | 15
р22 волгоградская 4 |  |  |  |  | 26 | 23 | 21
р23 профилакторий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р24 волгоградская 6/1 |  |  |  |  | 13 | 15 | 19
Р гл |  |  |  |  | 106 | 91 | 76
Т2 | Z 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 232 | 235 | 236 |  | 12%
р5 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р6 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 ул. Осв. |  |  |  |  | 13 | 11 | 14
р9 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10 Павлюковскии |  |  |  |  | 20 | 25 | 21
р11 маг.Коняк Южный |  |  |  |  | 2 | 6 | 19
р12 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 профилакторий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р15 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 СЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Р гл |  |  |  |  | 35 | 43 | 56