## Лист1
ТП-14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-06-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 рез |  |  |  | 16-00 |  |  |  | 220 | 221 | 222
р10 морозова 12 бл в |  |  |  |  | 17 | 10 | 15
р11 красная 125/2 |  |  |  |  | 15 | 12 | 6
р12 морозова 12 бл д |  |  |  |  | 6 | 13 | 20
р13 красная 127 бэс |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 красная 125/3 |  |  |  |  | 13 | 22 | 16
р15 красная 125/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 красная 125/1 |  |  |  |  | 7 | 12 | 19
р17 ип Токарев |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
р18 морозова 7 п 3 |  |  |  |  | 30 | 47 | 39
р19 резерв
р20 резерв
р общ. |  |  |  |  | 95 | 116 | 115
Т-2 откл | 400 | 1 | 570 |  | 221 | 243 | 249 | 223 | 225 | 224 |  | 32%
р1 катодная защита
р2 красная 125/4 |  |  |  |  | 32 | 28 | 18
р3 красная 127 бэс |  |  |  |  | 25 | 9 | 7
р4 красная 125/4 откл
р5 пустой
р6 магазин Пятерочка |  |  |  |  | 24 | 30 | 40
р7 морозова 7 п6 | откл
р8 красная 125 |  |  |  |  | 15 | 10 | 17
р общ. |  |  |  |  | 96 | 77 | 82
Р обш 2сш+1сш |  |  |  |  | 191 | 193 | 197
ТП-14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 рез |  |  |  | 22-45
р10 морозова 12 бл в |  |  |  |  | 15 | 10 | 17
р11 красная 125/2 |  |  |  |  | 19 | 22 | 11
р12 морозова 12 бл д |  |  |  |  | 5 | 8 | 8
р13 красная 127 бэс |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 красная 125/3 |  |  |  |  | 14 | 25 | 13
р15 красная 125/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 красная 125/1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 11
р17 ип Токарев |  |  |  |  | 9 | 0 | 1
р18 морозова 7 п 3 |  |  |  |  | 35 | 32 | 37
р19 резерв
р20 резерв
р общ.
Т-2 откл | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 220 | 221 | 221 |  | 31%
р1 катодная защита |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2 красная 125/4 |  |  |  |  | 16 | 13 | 17
р3 красная 127 бэс |  |  |  |  | 11 | 5 | 13
р4 красная 125/4 откл
р5 пустой
р6 магазин Пятерочка18 |  |  |  |  | 40 | 43 | 51
р7 морозова 7 п6 | откл
р8 красная 125 |  |  |  |  | 15 | 10 | 15
р общ.
Р общ 2сш+1сш |  |  |  |  | 189 | 178 | 194