## Лист1
КТП-41 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 Z | 2 | 360 | 2025-06-15 |  |  |  | 233 | 232 | 232 |  | 11%
р3новое здание |  |  |  | 10-40 | 32 | 34 | 59
р1 резерв
р4 урс старое здание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2 резерв
р6 ртс старое здание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 ввод с ктп 210/5
р7водоснабжение
Ргл |  |  |  |  | 32 | 34 | 59
КТП-41 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 Z | 2 | 360 | 2025-05-27 |  |  |  | 235 | 234 | 233 |  | 10%
р3 новое здание |  |  |  | 21-15 | 31 | 31 | 51
р1 резерв
р4 урс старое здание
р2 резерв
р6 ртс старое здание
р5 ввод с ктп 210/5
р7 водоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Ргл |  |  |  |  | 31 | 31 | 52