## Лист1
КТП-210/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | Z 160 | 3 | 232 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
л1 пивовареная |  |  |  | 2025-10-16 | 24 | 15 | 14 | 234 | 233 | 231 |  | 26%
л2 матросова |  |  |  |  | 27 | 22 | 43
л3 фрунзе |  |  |  |  | 23 | 8 | 14
л4 резерв
р гл |  |  |  |  | 74 | 45 | 71
КТП-210/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | Z 160 | 3 | 232 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
л1 пивовареная |  |  |  | 2025-10-20 | 4 | 10 | 24 | 227 | 229 | 230 |  | 16%
л2 матросова |  |  |  |  | 10 | 22 | 12
л3 фрунзе |  |  |  |  | 12 | 6 | 15
л4 резерв
р гл |  |  |  |  | 26 | 38 | 51