## Лист1
КТП-210/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 4 | 360 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 красноармейская |  |  |  | 15-55 | 32 | 13 | 48 | 242 | 245 | 243 |  | 21%
р3 туймазинская |  |  |  |  | 48 | 52 | 47
р4 ул. Освещение
р1 гл |  |  |  |  | 80 | 65 | 95
КТП-210/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 4 | 360 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 красноармейская |  |  |  | 22-20 | 19 | 12 | 29 | 237 | 239 | 240 |  | 25%
р3 туймазинская |  |  |  |  | 60 | 39 | 72
р4 ул. Освещение |  |  |  |  | 40 | 11
р1 гл |  |  |  |  | 119 | 62 | 101