## Лист1
КТП-210/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 200 | 2 | 290 | 2025-05-26 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 пивзавод |  |  |  | 15-00 | 12 | 12 | 11 | 231 | 231 | 230 |  | 18%
р2 город |  |  |  |  | 11 | 20 | 17
р3 кладбище |  |  |  |  | 3 | 3 | 6
р4 водокачка |  |  |  |  | 34 | 34 | 30
А 2 Связь |  |  |  |  | 1 | 4 | 4
Ргл |  |  |  |  | 61 | 73 | 64
КТП-210/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 200 | 2 | 290 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 пивзавод |  |  |  | 21-25 | 1 | 2 | 1 | 232 | 233 | 230 |  | 30%
р2 город |  |  |  |  | 31 | 37 | 37
р3 кладбище |  |  |  |  | 3 | 3 | 4
р4 водокачка |  |  |  |  | 34 | 35 | 32
А 2 Связь |  |  |  |  | 4 | 3 | 4
А 1 уличное освещение | [5 empty] | 35 | 8
Р ГЛ |  |  |  |  | 73 | 115 | 86