## Лист1
ТП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 122а п 1-4 |  |  |  | 2025-05-26 | 7 | 11 | 8 | 227 | 232 | 232 | 419 | 23%
р2 интернациональная 122а п 5-6 |  |  |  | 9.40 | 24 | 5 | 21
р3 вставки сняты откл
р4 скз
р5 интернациональная 126 п 1-4 |  |  |  |  | 6 | 8 | 25
р6 интернациональная 122 п 1-4 |  |  |  |  | 33 | 13 | 23
р7 резерв
р8 интернациональная 124 п 1-4 |  |  |  |  | 20 | 13 | 19
р9 интерн 122/3 ГЛАВПИВОРГ |  |  |  |  | 10 | 7 | 4
р10 интернациональная 122б п 2 |  |  |  |  | 6 | 11 | 12
р11 резерв
р12 интернациональная 122 б п 5 |  |  |  |  | 10 | 24 | 12
р13 остановочный комплекс |  |  |  |  | 3 | 2 | 9
р14 д/сад Дюймовочка |  |  |  |  | 12 | 25 | 43
р15 ул.осв-е |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 д/сад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 131 | 119 | 176
ТП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 122а п 1-4 |  |  |  | 2025-06-16 | 6 | 15 | 19 | 226 | 230 | 234 | 419 | 30%
р2 интернациональная 122а п 5-6 |  |  |  | 21-55 | 39 | 12 | 15
р3 вставки сняты откл
р4 скз | [6 empty] | 0
р5 интернациональная 126 п 1-4 |  |  |  |  | 17 | 17 | 6
р6 интернациональная 122 п 1-4 |  |  |  |  | 33 | 16 | 29
р7 резерв
р8 интернациональная 124 п 1-4 |  |  |  |  | 22 | 13 | 13
р9 интерн 123/3 ГЛАВПИВТОРГ |  |  |  |  | 11 | 9 | 17
р10 интернациональная 122б п 2 |  |  |  |  | 29 | 35 | 26
р11 резерв
р12 интернациональная 122 б п 5 |  |  |  |  | 17 | 24 | 13
р13 остановочный комплекс |  |  |  |  | 5 | 2 | 14
р14 д/сад Дюймовочка |  |  |  |  | 0 | 4 | 0
р15 ул.осв-е |  |  |  |  | 44 | 2 | 20
р16 д/сад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 223 | 149 | 172