## Лист1
КТП-210/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 1940-10-01 | 0 | 0 | 0 | 217 | 218 | 219 |  | 0%
р2 новое здание | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 РТСО
р3 Ввод Сктп-41
р7 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 котельная
р8
р6 водокачка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП-210/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-10-21 |  |  |  | 222 | 222 | 223 |  | 0%
р2 новое здание | откл
р4 РТСО
р3 Ввод с КТП-41
р7 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 Котельная
р8
р6 водокачка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0