## Лист1
КТП-210/6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 ул.освещение |  |  |  | 2025-06-15 |  |  |  | 229 | 228 | 228 |  | 37%
р3 пионерская четн. |  |  |  | 10-15 | 39 | 18 | 33
р4 пролетарская |  |  |  |  | 18 | 22 | 25
Р5 Карла маркса |  |  |  |  | 20 | 28 | 23
Р6 Пионерская нечетн. |  |  |  |  | 13 | 14 | 15
Р1 гл |  |  |  |  | 90 | 82 | 96
КТП-210/6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 | 2025-06-16 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 ул.освещение |  |  |  | 20-25 | 25 |  | 10 | 234 | 234 | 233 |  | 44%
р3 пионерская четн. |  |  |  |  | 51 | 21 | 20
р4 пролетарская |  |  |  |  | 19 | 32 | 33
Р5 Карла маркса |  |  |  |  | 25 | 27 | 12
Р6 Пионерская нечетн. |  |  |  |  | 13 | 25 | 13
Р1 гл |  |  |  |  | 133 | 105 | 88