## Лист1
КТП-210/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А3РЕГЕНЕРАЦИЯ |  |  |  | 2025-06-15 | 0 | 1 | 1 | 232 | 232 | 229 |  | 6%
р3 сады |  |  |  | 10-35 | 0 | 0 | 0
р4 баня |  |  |  |  | 6 | 2 | 5
р5 магазин |  |  |  |  | 16 | 0 | 7
р6 теплосеть | откл
р7 чп иванов |  |  |  |  | 9 | 25 | 6
р8 теплосеть |  |  |  |  | 6 | 4 | 0
А1 ЗАВАРЗИН |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
А2 МЕГАФОН |  |  |  |  | 11 | 8 | 7
Р гл |  |  |  |  | 49 | 40 | 27
КТП-210/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 2 | 570 | 2025-06-16 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 резерв |  |  |  | 20-45 |  |  |  | 232 | 236 | 232 |  | 13%
р3 сады |  |  |  |  | 50 | 48 | 47
р4 баня |  |  |  |  | 4 | 2 | 0
р5 магазин |  |  |  |  | 20 | 1 | 7
р6 теплосеть | откл
р7 чп иванов |  |  |  |  | 8 | 10 | 6
р8 теплосеть |  |  |  |  | 6 | 2 | 0
А1 ЗАВАРЗИН |  |  |  |  | 11 | 13 | 3
А2 МЕГАФОН |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
А3РЕГЕНЕРАЦИЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 99 | 76 | 64