## Лист1
КТП-210/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 232 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р4 пушкина |  |  |  | 16-34 | 19 | 10 | 10 | 230 | 231 | 231 |  | 30%
р2 низ с. Юлаева |  |  |  |  | 34 | 15 | 16
р3 верх с. Юлаева |  |  |  |  | 16 | 44 | 52
р1 резерв
р ул. Осв.
Р гл. |  |  |  |  | 69 | 69 | 78
КТП-210/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 232 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р4 пушкина |  |  |  | 21-45 | 12 | 16 | 17 | 228 | 231 | 232 |  | 39%
р2низ с. Юлаева |  |  |  |  | 36 | 25 | 22
р3 верх с. Юлаева |  |  |  |  | 37 | 24 | 43
р1 резерв
р ул. Осв. |  |  |  |  | 55
Р гл. |  |  |  |  | 140 | 65 | 82