## Лист1
КТП-210/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-05-26 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
а3 маг. Светлана |  |  |  | 15-40 | 16 | 20 | 10 | 230 | 227 | 229 |  | 18%
а2 ул. Красноармейская |  |  |  |  | 13 | 13 | 6
а1 маг. Магнит |  |  |  |  | 14 | 14 | 8
а4 находка |  |  |  |  | 25 | 33 | 37
Р гл |  |  |  |  | 68 | 80 | 61
КТП-210/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
а3 маг. Светлана |  |  |  | 21-45 | 7 | 16 | 3 | 231 | 228 | 231 |  | 25%
а2 ул Красноармейская |  |  |  |  | 16 | 33 | 12
а1 маг. Магнит |  |  |  |  | 32 | 34 | 42
а4находка |  |  |  |  | 28 | 30 | 38
Р.гл |  |  |  |  | 83 | 113 | 95