## Лист1
КТП-210/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 |  | 360 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 новая улица |  | 3 |  |  | 18 | 13 | 13 | 231 | 231 | 236 |  | 11%
р2 Дружба верх |  |  |  | 11-15 | 17 | 9 | 5
р3 ул.дружбы |  |  |  |  | 18 | 1 | 8
р4 весенняя |  |  |  |  | 17 | 7 | 2
ул.освещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
авт. частный дом |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р гл. |  |  |  |  | 70 | 30 | 29
КТП-210/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 |  | 360 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 новая улица |  | 3 |  | 20-40 | 14 | 2 | 6 | 233 | 232 | 239 |  | 13%
р2 Дружба верх |  |  |  |  | 14 | 6 | 5
р3 ул.дружбы |  |  |  |  | 29 | 1 | 7
р4 весенняя |  |  |  |  | 25 | 21 | 4
ул.освещение |  |  |  |  | 11 | 0 | 3
авт. частный дом |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл. |  |  |  |  | 93 | 30 | 25