## Лист1
КТП-210/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 фрунзе |  |  |  | 16-25 | 60 | 55 | 43 | 229 | 232 | 231 |  | 27%
р4 красноармейский |  |  |  |  | 50 | 25 | 35
р3 красноармейская 238 |  |  |  |  | 10 | 17 | 12
р ул. Осв.
Р гл |  |  |  |  | 120 | 97 | 90
КТП-210/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 фрунзе |  |  |  | 21-35 | 28 | 64 | 77 | 231 | 230 | 232 |  | 34%
р4 красноармейский |  |  |  |  | 56 | 34 | 52
р3 красноармейская 238 |  |  |  |  | 10 | 20 | 11
р ул. Осв. |  |  |  |  | 13 |  | 25
Р гл |  |  |  |  | 107 | 118 | 165